## Перечень
1 Қосымшасы
Приложение 1
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ / ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
№ | ПЗ жолының № / № строки ПЗ | Тауардың коды (Берушінің) / Код товара (Заказчика) | Тауарлар тобының № / № группы товаров | Тауарлар тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP | Техникалық сіпаттамасы / Техническая спецификация | Өлшем бірлігі / Ед. изм. | Саны, көлемі / Кол-во, объем | Бірлік үшін баға, теңге ҚҚС-сыз / Цена за ед., тенге без НДС | ҚҚС-сыз теңге сатып алу үшін бөлінген сома / Сумма, выделенная для закупки тенге без учета НДС | Жеткізу орны / Место поставки | Жеткізу мерзімі / Срок поставки | Ескерту / Примечание
|  |  | 80 |  |  |  | 178.5 |  | 917383.587
1 |  | 240-00028 |  | Аммиак водный: 25%; ч.д.а., в стеклянной посуде. | Аммиак водный: 25%; ч.д.а., в стеклянной посуде, ГОСТ 3760-79, марка ч.д.а. 25%. | Л | 40 | 2218.94 | 88757.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
2 |  | 240-00140 |  | Аммоний: хлористый, х.ч. (химически чистый), ГОСТ 3773-72. | Аммоний: хлористый, х.ч. (химически чистый), ГОСТ 3773-72 | КГ | 4 | 4328.65 | 17314.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
3 |  | 240-00142 |  | Барий: хлористый.. | Барий: хлористый. ГОСТ 4108-72. | КГ | 0.5 | 13439.83 | 6719.915 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
4 |  | 240-00113 |  | Бензол, х.ч., в 1л бутылках, ГОСТ 5955-7. | Бензол, х.ч. (химически чистый), в 1л бутылках, ГОСТ 5955-75, Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. | КГ | 2 | 7500 | 15000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
5 |  | 240-00016 |  | Ингибитор: нитрификации, N-Allythiourea C4H8N2S, Oxi Top, модель NTH 600, p/n 209331, бутылка 25мл. | Ингибитор: нитрификации, N-Allythiourea C4H8N2S, Oxi Top, модель NTH 600, p/n 209331, бутылка 25мл. | ШТ | 1 | 64498.5 | 64498.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 70 календарных дней
6 |  | 240-00036 |  | Индикатор: метил-оранжевый, C14H14N3NaO3S ГОСТ 10816-64.... | Индикатор: метил-оранжевый, C14H14N3NaO3S, кристаллический порошок оранжевого цвета, ТУ 6-09-5171-84. | КГ | 0.1 | 65370.66 | 6537.066 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
7 |  | 240-00132 |  | Индикатор: Мурексид ЧДА | Индикатор: Муресид ЧДА, мурексид-металлоиндикатор, внешний вид:о-красные или коричневатые или пурпурные мелкие кристаллы, молекулярная масса 284,19 г/моль, растворимость - плохо растворим в воде и нерастворим в эталоне, диэтиловом эфире. Применяется в аналитической химии как металлоиндикатор, индикатора для комплексонометрического определения никеля (рН 9,5-10), меди (рН 8-10), скандия (рН 2,6), кальция (рН 10,8-13,2), марганца (рН 10), тория (рН 2,5) и других ионов. ТУ 6-09-13-945-94 | КГ | 0.05 | 311165.17 | 15558.2585 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
8 |  | 240-00045 |  | Индикатор: хром, темно-синий. | Индикатор: хром, темно-синий, марка ч.д.а. порошок темно-коричневого или черного цвета, ТУ 6-09-3870-84. | КГ | 0.1 | 275594.4 | 27559.44 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
9 |  | 240-00053 |  | Калия бихромат, K2Kr2O7 ГОСТ 2652-78.... | Калия бихромат, K2Kr2O7, ГОСТ 2652-78 | УПК | 4 | 6314.65 | 25258.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
10 |  | 240-00025 |  | Кислота: азотная, концентрированная.... | Кислота: азотная, концентрированная, ГОСТ 4461-77, марка "хч". | КГ | 1 | 1935.25 | 1935.25 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
11 |  | 240-00024 |  | Кислота: соляная, концентрированная. | Кислота: соляная, концентрированная, ГОСТ 3118-77 | КГ | 1 | 966.44 | 966.44 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 70 календарных дней
12 |  | 330-01329 |  | Кондуктометр-солемер: DIST 5 (HI 98311) для контроля проводимости исолесодержания, диапазон проводимость: 0...3999 μS/cm, диапазон TDS:0...2000 (mg/l), диапазон 0.0...60.0 °C, точность проводимость/TDS: ±2%полной шкалы, точность ±0.5 °C, калибровка автоматическая, 1-точечная,компенсация температуры автоматическая, ß от 0,0 до 2.4%/°C, TDS-фактор:от 0.45 до 1.00. габаритные размеры DIST 5, 163х40х26мм, вес 100г... | Каждый HI98311 поставляется в картонной коробке и поставляется с: стандартом проводимости HI70031 1413 мкСм / см, саше 20 мл (3 шт.), Стандартом TDS HI70032 1382 ppm, саше 20 мл (3 шт.), Датчиком HI73311 EC / TDS. , HI73128 Инструмент для снятия зонда, батарейки 1,5 В, сертификат качества прибора и руководство по эксплуатации. | ШТ | 2 | 105003.07 | 210006.14 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
13 |  | 240-00093 |  | Натрий хлористый, 0,1 н, фиксанал (в ампулах)… | Натрий хлористый, 0,1 н, фиксанал (в ампулах), ТУ 2642-001-33813273-97. | УПК | 1 | 6152.37 | 6152.37 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
14 |  | 240-00057 |  | Реактив: дифенилкарбазид, химическая формула С6Н5 NHNHCОNHNHC6H5, тара бутылка стеклянная, вес нетто 0.2кг, внешний вид представляет белые кристаллы, плохо растворимы в воде, светочувствителен, применяется для фотометричного определения Cr(VI), Hg, Cd, Os, Rh, Тси др.; как индикатор при меркурометричном титровании галогенидов и цианидов, используется как донор электронов при исследовании фотосистем I и II фотосинтезу, ТУ 6-09-07-1672-95, продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта потехнологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, в комплекте сертификат РК, сопровождающим паспортом качества….~Reagent: diphenylcarbazide, С6Н5 NHNHCОNHNHC6H5, ТУ 6-09-07-1672-95.... | Реактив: дифенилкарбазид, химическая формула С6Н5 NHNHCОNHNHC6H5, тара бутылка стеклянная, вес нетто 0.2кг, внешний вид представляет белые кристаллы, плохо растворимы в воде, светочувствителен, применяется для фотометричного определения Cr(VI), Hg, Cd, Os, Rh, Тси др.; как индикатор при меркурометричном титровании галогенидов и цианидов, используется как донор электронов при исследовании фотосистем I и II фотосинтезу, ТУ 6-09-07-1672-95, продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта потехнологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. | КГ | 0.1 | 226633.37 | 22663.337 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
15 |  | 240-00095 |  | Реактив: дифенилкарбазон, химическая формула C6H5N=NCONHNHC6H5, тара бутылка стеклянная, вес нетто 0.2кг, внешний вид представляет собой оранжевый кристаллический порошок, растворимый в хлороформе, бензоле и при нагревании в спирте, в воде нерастворим, температура плавления 127°С, препарат хранят на крытых складах в упаковке изготовителя, не допуская попадания прямого солнечного света, ТУ 6-09-5215-85, продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, в комплекте сертификат РК, сопровождающим паспортом качества....~Reagent: diphenylcarbazone, C6H5N=NCONHNHC6H5, ТУ 6-09-5215-85 .... | Реактив: дифенилкарбазон, химическая формула C6H5N=NCONHNHC6H5, тара бутылка стеклянная, вес нетто 0.2кг, внешний вид представляет собой оранжевый кристаллический порошок, растворимый в хлороформе, бензоле и при нагревании в спирте, в воде нерастворим, температура плавления 127°С, препарат хранят на крытых складах в упаковке изготовителя, не допуская попадания прямого солнечного света, ТУ 6-09-5215-85. | КГ | 0.05 | 281029.87 | 14051.4935 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
16 |  | 240-00041 |  | Реактив: натрий хлористый, квалификация хч, химическая формула NaCl,ристый натрий, который представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок; легко растворим в воде), хлористый натрий должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, препарат упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885, препарат перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях, в комплекте сертификат РК, сопровождающим паспортом качества.….~Reagent: Natrium-Chloride, chemically pure, NACI, ГОСТ 4233-77…. | Реактив: натрий хлористый, квалификация хч, химическая формула NaCl. ГОСТ 4233-77. Представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок, легко растворимый в воде. | КГ | 0.5 | 2108.71 | 1054.355 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
17 |  | 240-00055 |  | Реактив: хлороформ, химическая формула CHCL (трихлорметан), тара бутылка стеклянная, нетто 1.5см3, при нормальных условиях бесцветная летучая жидкость, c эфирным запахом и сладким вкусом, практически нерастворим в воде — образует с ней растворы с массовой долей до 0.23 %, — смешивается с большинством органических растворителей, негорюч, возможны отравления фосгеном при работе с хлороформом, который долго хранился в тёплом месте (токсичен), ГОСТ 20015-88 (далее настоящий стандарт распространяется на хлороформ, используемыйв производстве хладагентов, фторопластов, в химическом анализе, в качестве растворителя, в медицинской промышленности, в производстве душистых веществ и других отраслях промышленности), продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, в комплекте сертификат РК, сопровождающим паспортом качества....~Reagent: chloroform, CHCL (trichlormetane), ГОСТ 20015-88.... | Реактив: хлороформ, химическая формула CHCL (трихлорметан), тара бутылка стеклянная, нетто 1.5см3, при нормальных условиях бесцветная летучая жидкость, c эфирным запахом и сладким вкусом, практически нерастворим в воде — образует с ней растворы с массовой долей до 0.23 %, — смешивается с большинством органических растворителей, негорюч, возможны отравления фосгеном при работе с хлороформом, который долго хранился в тёплом месте (токсичен), ГОСТ 20015-88, продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. | КГ | 100 | 2838.43 | 283843 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
18 |  | 240-00097 |  | Трилон Б: 0,1 н, фиксанал (в ампулах) | Трилон Б: 0,1 н, фиксанал (в ампулах), ТУ 2642-001-33813273-97 (2-водная динатриевая соль этилендиамин N,N,N1,N1 - тетрауксусной кислоты). | УПК | 4 | 7430.93 | 29723.72 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
19 |  | 240-00098 |  | Фенолфталеин, ч.д.а. | Фенолфталеин ч.д.а. (чистый для анализа), представляет собой порошок белого цвета, состоящий из мелких кристаллов. Плохо растворяется в воде, хорошо — в спирте и диэтиловом эфире. Фенолфталеин - индикатор в химии. Он применяется для визуального определения щелочной среды. Фасовка 50 гр., химическая формула С20Н14О4, плотность - 1,3 г/см3, температура плавления 261-263 0С, молярная масса - 318,31 г/моль, ТУ 6-09-5360-88. | КГ | 0.1 | 88829.72 | 8882.972 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
20 |  | 240-00030 |  | Кислота: серная, концентрированная, х.ч. | Кислота: серная, концентрированная, х.ч., ГОСТ 4204-77, Формула H2SO4 | КГ | 1 | 1374.21 | 1374.21 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 70 календарных дней
21 |  | 190-06897 |  | Пипетка | Пипетка: градуированная 1мл, пипетки мерные ГОСТ 29228-91 для отмеривания необходимого обьема жидкости. | ШТ | 10 | 2417.5 | 24175 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
22 |  | 240-00039 |  | Гидроксид натрия | Реактив: натрий гидроокись, едкая щелочь, химическая формула NaOH, чистый для анализа, хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество тепла, молярная масса 39,997 г/моль, плотность 1,59 г/см?, химическое свойство при водном растворе NaOH имеетсильную щелочную реакцию (pH 1%-раствора =13), основными методами определения щелочей в растворах являются реакции на гидроксид-ион(OH-отрицательно заряженный ион гидроксида), (c фенолфталеином малиновое окрашивание и метиловым оранжевым (метилоранжем), жёлтое окрашивание), чем больше гидроксид-ионов находится в растворе, тем сильнее щёлочь и тем интенсивнее окраска индикатора приобретает, ГОСТ 4328-77 (далее настоящий стандарт распространяется на очищенный едкий натр, получаемый электролизом раствора хлористого натрия с применением ртутного катода) продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке | КГ | 1 | 2712.92 | 2712.92 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 30 календарных дней
23 |  | 210-02006 |  | Отвод: полиэтиленовый Ø160, 90°, SDR 17 (литой) для стыковой сварки. | Литой отвод, полиэтиленовый, низкого давления. Диаметр 160 мм, SDR17, с углом поворота 90 градусов. Материал - Полиэтилен ПЭ100 Номинальное давление, газ - 6 атм; вода - 10 атм. | ШТ | 5 | 8527.68 | 42638.4 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 70 календарных дней
Орындаушы / Исполнитель:
Телефоны / Телефон: