## Перечень
А Қосымшасы
Приложение А
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ / ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
№ | ПЗ жолының № / № строки ПЗ | Тауардың коды (Берушінің) / Код товара (Заказчика) | Тауарлар тобының № / № группы товаров | Наименование закупаемых товаров | Тауарлар тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP | Техническая спецификация | Техникалық сіпаттамасы | Өлшем бірлігі / Ед. изм. | Саны, көлемі / Кол-во, объем | Бірлік үшін баға, теңге ҚҚС-сыз / Цена за ед., тенге без НДС | ҚҚС-сыз теңге сатып алу үшін бөлінген сома / Сумма, выделенная для закупки тенге без учета НДС | Жеткізу орны / Место поставки | Жеткізу мерзімі / Срок поставки | Ескерту / Примечание | САП
|  |  | 52 | [5 empty] | 12349 |  | 8735062.45
1 |  | 440-00576 |  | Соединение | Соединение: металлопластиковое, разъемное (Американка), c внутренний резьбой, для металлопластиковый трубы Д=32мм.. | Соединение: металлопластиковое, разъемное (Американка), c внутренний резьбой, для металлопластиковый трубы Д=32мм.. | Қосылым: металл пластик, ажыратылатын (американдық), ішкі жіптері бар, металл пластик құбырлар үшін D=32 мм.. | Штука | 20 | 1350 | 27000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: металлопластиковое, разъемное (Американка), c внутренний резьбой, для металлопластиковый трубы Д=32мм..
2 |  | 210-01613 |  | Тройник | Тройник: пластиковый, 32х20х32мм (сантехнический), приварной.... | Тройник: пластиковый, 32х20х32мм (сантехнический), приварной.... | Үштік: пластик, 32х20х32 мм (сантехникалық), дәнекерленген.... | Штука | 4 | 133.04 | 532.16 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: пластиковый, 32х20х32мм (сантехнический), приварной....
3 |  | 440-00306 |  | Бинокль | Бинокль (add details description in PR) | Бинокль. Кратность увеличения не менее - 15х. Диаметр объектива не менее - 50 мм. | Дүрбі. Үлкейту жиілігі кемінде-15х. Обьектив диаметрі кемінде 50 мм. | Штука | 2 | 81000 | 162000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Бинокль (add details description in PR)....~Binocular (add details description in PR)....
4 |  | 470-00875 |  | Быстроразъемные соединения Камлок | БРС: "Камлок", тип C алюминиевый, муфта рычажная | БРС: "Камлок", тип C алюминиевый, муфта рычажная | БРС:" Камлок", түрі С алюминий, муфта рычагная | Штука | 1 | 4611.5 | 4611.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | БРС: "Камлок", тип C алюминиевый, муфта рычажная
5 |  | 470-00874 |  | Быстроразъемные соединения Камлок | БРС: "Камлок", тип DC алюминиевый (заглушка), крышка рычажная | БРС: "Камлок", тип DC алюминиевый (заглушка), крышка рычажная | BRS: "Камлок", DC алюминий түрі (штепсель), тұтқалы қақпақ | Штука | 1 | 4611.5 | 4611.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | БРС: "Камлок", тип DC алюминиевый (заглушка), крышка рычажная
6 |  | 200-00002 |  | Вентиль | Вентиль: Ду=20мм, проходной, максимальное рабочее давление16кг/см2, из полипропилена, максимальная температура +95С°, приварная, рабочая среда вода….Valve: Dn=20mm, through, max WP 16kg/cm2, materials for propylene, max +95C°, welded, operating environment water…. | Вентиль: Ду=20мм, проходной, максимальное рабочее давление16кг/см2, из полипропилена, максимальная температура +95С°, приварная, рабочая среда вода | Клапан: Ду=20 мм, өту, максималды жұмыс қысымы 16кг / см2, полипропиленнен, максималды температура +95с°, дәнекерленген, жұмыс ортасы су… | Штука | 27 | 780 | 21060 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Вентиль: Ду=20мм, проходной, максимальное рабочее давление16кг/см2, из полипропилена, максимальная температура +95С°, приварная, рабочая среда вода….Valve: Dn=20mm, through, max WP 16kg/cm2, materials for propylene, max +95C°, welded, operating environment water….
7 |  | 440-00352 |  | Веревка | Веревка нейлоновая - 7 мм | Веревка нейлоновая - толшщина 7 мм | Нейлон арқан - қалыңдығы 7 мм | Метр | 300 | 100 | 30000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Веревка нейлоновая - 7 мм....~Rope-Nylon: 7mm;....
8 |  | 440-00547 |  | Весы | Весы: напольные, система мер кг, электронные, цвет белый, максимальный вес 160кг… | Весы: напольные, система мер кг, электронные, цвет белый, максимальный вес 160кг… | Таразы: еден, кг өлшеу жүйесі, электронды, түсі ақ, максималды салмағы 160 кг… | Штука | 10 | 7775.33 | 77753.3 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Весы: напольные, система мер кг, электронные, цвет белый, максимальный вес 160кг…
9 |  | 450-00064 |  | Весы | Весы: настольные, максимальный вес 5.0 кг, система мер граммы....~Scale; bench.... | Весы: настольные, максимальный вес 5.0 кг, система мер граммы. | Таразы: үстел үсті, максималды салмағы 5.0 кг, өлшем жүйесі грамм... | Штука | 2 | 20250 | 40500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Весы: настольные, максимальный вес 5.0 кг, система мер граммы....~Scale; bench....
10 |  | 280-00348 |  | Весы | Весы: электронные НПВ 32кг, модель ТВ-S-32.2-А2, складная стойка,дискретность 5г (0,1-15 кг) и 10г (15-32 кг), интерфейс связи RS-232, диапазон рабочих температур от -20°С до +40°С градусов, работа отвстроенного аккумулятора до 56 часов, весовая платформа с классом защиты IP67, размер платформы 510мм х 400мм; весовой терминал сфункциями суммирования результатов взвешивания, счетного режима, дозаторного режима, процентного взвешивания, экран LCD с тремя режимамифоновой подсветки; весы предназначены для взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных иторговых предприятиях…~ Scale: electronic, 32kg… | Весы: электронные НПВ 32кг, модель ТВ-S-32.2-А2, складная стойка,дискретность 5г (0,1-15 кг) и 10г (15-32 кг), интерфейс связи RS-232, диапазон рабочих температур от -20°С до +40°С градусов, работа отвстроенного аккумулятора до 56 часов, весовая платформа с классом защиты IP67, размер платформы 510мм х 400мм; весовой терминал сфункциями суммирования результатов взвешивания, счетного режима, дозаторного режима, процентного взвешивания, экран LCD с тремя режимамифоновой подсветки; весы предназначены для взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных иторговых предприятиях | Таразы: электронды NSAID 32kg, теледидар моделі-S-32.2-A2, жиналмалы тірек, дискреттілік 5G (0,1-15 кг) және 10g (15-32 кг), RS-232 байланыс интерфейсі, жұмыс температурасының диапазоны -20°C-тан +40°C градусқа дейін, қатты батареяның жұмысы 56 сағатқа дейін, IP67 қорғау класы бар салмақ платформасы, платформаның өлшемі 510 мм х 400 мм; салмақ терминалы өлшеу нәтижелерін, санау режимін, диспенсер режимін, пайыздық салмақты жинақтау функцияларымен, үш режимді LCD экранымен.; таразы өнеркәсіптік сауда кәсіпорындарындағы есепке алу және технологиялық операциялар кезінде әртүрлі жүктерді өлшеуге арналған | Штука | 2 | 74732.13 | 149464.26 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Весы: электронные НПВ 32кг, модель ТВ-S-32.2-А2, складная стойка,дискретность 5г (0,1-15 кг) и 10г (15-32 кг), интерфейс связи RS-232, диапазон рабочих температур от -20°С до +40°С градусов, работа отвстроенного аккумулятора до 56 часов, весовая платформа с классом защиты IP67, размер платформы 510мм х 400мм; весовой терминал сфункциями суммирования результатов взвешивания, счетного режима, дозаторного режима, процентного взвешивания, экран LCD с тремя режимамифоновой подсветки; весы предназначены для взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных иторговых предприятиях…~ Scale: electronic, 32kg…
11 |  | 440-00528 |  | Видеорегистратор | Видеорегистратор PRESTIGIO Car video recorder RoadRunner 570 (2304*1296р, 2.7 inch)(PCDVRR570) | Видеорегистратор PRESTIGIO Автомобильный видеорегистратор RoadRunner 570 (2304*1296р, 2.7 inch)(PCDVRR570) | Видеорегистратор PRESTIGIO Автокөлік камерасы RoadRunner 570 (2304*1296р, 2.7 inch) (PCDVRR570) | Штука | 3 | 39990 | 119970 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Видеорегистратор PRESTIGIO Car video recorder RoadRunner 570 (2304*1296р, 2.7 inch)(PCDVRR570)
12 |  | 160-00347 |  | Водонагреватель: | Водонагреватель: SUPERG R 10 O PL. Торговая марка - Ariston | Водонагреватель: SUPERG R 10 O PL. Торговая марка - Ariston | Водонагреватель: SUPERG R 10 O PL. Торговая марка - Ariston | Штука | 2 | 33900 | 67800 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Водонагреватель: SUPERG R 10 O PL. Торговая марка - Ariston
13 |  | 440-00635 |  | Гидроаккумулятор: | Гидроаккумулятор: AQUASYSTEM AR35 вертикальный для гелиосистем 35 л | Гидроаккумулятор: AQUASYSTEM AR35 вертикальный для гелиосистем 35 л | Гидроаккумулятор: aquasystem AR35 тік 35 л гелиосистемалар үшін | Штука | 1 | 97554.76 | 97554.76 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Гидроаккумулятор: AQUASYSTEM AR35 вертикальный для гелиосистем 35 л
14 |  | 440-00504 |  | Гидроаккумулятор: | Гидроаккумулятор: Oasis GH, 80л | Гидроаккумулятор: Oasis GH, обьемом 80л | Гидроаккумулятор: Oasis GH, көлемі 80л | Штука | 1 | 28819.61 | 28819.61 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Гидроаккумулятор: Oasis GH, 80л
15 |  | 440-00505 |  | Гидроаккумулятор: | Гидроаккумулятор: VAO, 50л | Гидроаккумулятор: VAO, обьем 50л | Гидроаккумулятор: VAO, көлемі 50л | Штука | 1 | 19558.4 | 19558.4 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Гидроаккумулятор: VAO, 50л
16 |  | 440-00187 |  | Головка: с жесткой щетиной | Головка: с жесткой щетиной, для метлы, материал полиэстер, размер 300х70х115мм, длина щетины 40- 45мм....~Head: Push Broom, Stiff Sweep.... | Головка: с жесткой щетиной, для метлы, материал полиэстер, размер 300х70х115мм, длина щетины 40- 45мм. | Басы: қатты қылшықпен, сыпырғыш үшін, полиэстер материалы, өлшемі 300х70х115 мм, қылшықтың ұзындығы 40-45 ММ. | Штука | 19 | 3393 | 64467 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Головка: с жесткой щетиной, для метлы, материал полиэстер, размер 300х70х115мм, длина щетины 40- 45мм....~Head: Push Broom, Stiff Sweep....
17 |  | 440-00086 |  | Гофра | Гофра: длина 230 - 440мм, диаметр входа унитаза 90 - 110мм, диаметр входа в канализацию 105 - 110мм....~Corrugation: length 230 - 440mm, inlet diameter bowl 90 - 110mm diameter sewer entrance to 105 - 110mm.... | Гофра: длина 230 - 440мм, диаметр входа унитаза 90 - 110мм, диаметр входа в канализацию 105 - 110мм.. | Гофр: ұзындығы 230-440 мм, дәретханаға кіру диаметрі 90-110 мм, кәрізге кіру диаметрі 105 - 110 мм.. | Штука | 15 | 1100 | 16500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Гофра: длина 230 - 440мм, диаметр входа унитаза 90 - 110мм, диаметр входа в канализацию 105 - 110мм....~Corrugation: length 230 - 440mm, inlet diameter bowl 90 - 110mm diameter sewer entrance to 105 - 110mm....
18 |  | 440-00348 |  | Доска: гладильная | Доска: гладильная, не менее 120х40см, на складных ножках.... | Доска: гладильная, не менее 120х40см, на складных ножках... | Тақта: үтіктеу, кем дегенде 120х40 см, жиналмалы аяқтарда... | Штука | 5 | 13575.5 | 67877.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Доска: гладильная, не менее 120х40см, на складных ножках....
19 |  | 210-00332 |  | Зажим | Зажим: 20мм, к пластиковой трубе....~Clamp: 20mm, for plastic pipe.... | Зажим: 20мм, к пластиковой трубе. | Қысқыш: 20 мм, пластикалық құбырға. | Штука | 90 | 25.3 | 2277 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Зажим: 20мм, к пластиковой трубе....~Clamp: 20mm, for plastic pipe....
20 |  | 190-08244 |  | Замок | Замок: двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type HF234 | Замок: для двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type HF234 | Құлып: unimac кір жуғыш машинасының тұтқасы бар есігі үшін, Ux55 моделі, HF234 түрі | Штука | 1 | 21481 | 21481 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Замок: двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type HF234
21 |  | 190-08243 |  | Замок | Замок: двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type UXU235PNH | Замок: для двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type UXU235PNH | Құлып: unimac, Model UX55, type UXU235PNH кір жуғыш машинасының тұтқасы бар есігі үшін | Штука | 1 | 21481 | 21481 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Замок: двери в комплекте с ручкой для стиральной машины UniMac, Model UX55, Type UXU235PNH
22 |  | 440-00256 |  | Занавеска | Занавеска: для ванной, (детали указать в МР/ПР)....~Curtain: Shower, (details specified in MR/PR).... | Занавеска: для ванной, однатонный цвет. Размер не менее 240*200 см. | Перде: жуынатын бөлме үшін, бірт түсті. Өлшемі кемінде 240 * 200 см. | Штука | 50 | 1647.43 | 82371.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Занавеска: для ванной, (детали указать в МР/ПР)....~Curtain: Shower, (details specified in MR/PR)....
23 |  | 440-00249 |  | Зеркало настенное. | Зеркало настенное (размер, форму и др. указывать в заявке/PR)....~Mirror-Wall (size, form and others enter in MR/PR).... | Зеркало настенное. Размер: Высота не менее 70 см. ширина не менее 50 см. С крепежным элементом на обороте. | Қабырға айнасы. Өлшемі: биіктігі кемінде 70 см, ені кемінде 50 см. артқы жағында бекіткіші бар. | Штука | 22 | 12029 | 264638 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Зеркало настенное (размер, форму и др. указывать в заявке/PR)....~Mirror-Wall (size, form and others enter in MR/PR)....
24 |  | 440-00512 |  | Игра: "Тогыз кумалак" | Игра: "Тогыз кумалак" | Игра: "Тогыз кумалак" размер: ширина не менее 44 см, высота не менее 16 см. | Ойын:" Тоғыз құмалақ " ені өлшемі: кемінде 44 см. биіктігі кемінде 16 см. | Штука | 15 | 2315.5 | 34732.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Игра: "Тогыз кумалак"
25 |  | 410-00406 |  | Канат | Канат капроновый диаметр 10 мм. ГОСТ 30055-93. | Канат капроновый диаметр 10 мм. ГОСТ 30055-93. | Нейлон арқан диаметрі 10 мм. ГОСТ 30055-93. | Метр | 150 | 228.66 | 34299 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Канат капроновый диаметр 10 мм. ГОСТ 30055-93.
26 |  | 410-00405 |  | Канат | Канат капроновый диаметр 14 мм. ГОСТ 30055-93. | Канат капроновый диаметр 14 мм. ГОСТ 30055-93. | Нейлон арқан диаметрі 14 мм. ГОСТ 30055-93. | Метр | 300 | 388.72 | 116616 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Канат капроновый диаметр 14 мм. ГОСТ 30055-93.
27 |  | 410-00427 |  | Канат | Канат: капроновый диаметр 12 мм, ГОСТ 30055-93. | Канат: капроновый диаметр 12 мм, ГОСТ 30055-93. | Арқан: Нейлон диаметрі 12 мм, ГОСТ 30055-93. | Метр | 110 | 354.42 | 38986.2 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Канат: капроновый диаметр 12 мм, ГОСТ 30055-93.
28 |  | 160-00162 |  | Картофелечистка: | Картофелечистка: напольная, МОК-150....~Peeler: potato, МОК-150.... | Картофелечистка: напольная, МОК-150.. | Картоп тазартқыш: еден, ХОК-150. | Штука | 1 | 205227 | 205227 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Картофелечистка: напольная, МОК-150....~Peeler: potato, МОК-150....
29 |  | 440-00112 |  | Кий бильярдный | Кий: бильярдный(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Cue: billiard(additional details specify in PR/MR).... | Кий бильярдный. Назначение - для русской пирамиды; Технические характеристики: Длина, см - 159; Количество частей - 1РС (цельный); Обмотка - нет; Цвет - коричневый; Диаметр турняка, мм - 29; Материал бампера - резина; Вес кия, г - от 650 до 750; Материал - клен; Диаметр наклейки, мм - 13; Высота стакана, мм - 25; Материал стакана - пластик | Бильярд. Мақсаты-орыс пирамидасы үшін; техникалық сипаттамалары: Ұзындығы, см-159; бөліктер саны-1РС (тұтас); орамасы - жоқ; түсі-қоңыр; турнирдің диаметрі, мм-29; бампер материалы-резеңке; салмағы, г-650 - ден 750-ге дейін; Материал-үйеңкі; Жапсырманың диаметрі, мм-13; стаканның Биіктігі, мм - 25; Шыны материалы-пластик | Штука | 30 | 6833.5 | 205005 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Кий: бильярдный(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Cue: billiard(additional details specify in PR/MR)....
30 |  | 160-00270 |  | Кипятильник: | Кипятильник: электрический, наливной, объем 10л, предназначен для нагрева и кипячения воды, терморегулятор с диапазоном регулировкитемпературы от 30 до 100°С, оснащен индикатором включения ТЭНов, сливным краном и показателем уровня воды, закрытый ТЭН мощность 1.5кВт, 220В, габариты 340х490мм, масса 3.88кг, корпус нержавеющая сталь, специальный пластик... | Кипятильник: электрический, наливной, объем 10л, предназначен для нагрева и кипячения воды, терморегулятор с диапазоном регулировкитемпературы от 30 до 100°С, оснащен индикатором включения ТЭНов, сливным краном и показателем уровня воды, закрытый ТЭН мощность 1.5кВт, 220В, габариты 340х490мм, масса 3.88кг, корпус нержавеющая сталь, специальный пластик... | Су қазандығы: электр, құю, көлемі 10л, суды жылытуға және қайнатуға арналған, температура диапазоны 30-дан 100°С-қа дейін реттелетін термостат, қыздыру элементтерін қосу индикаторымен, су төгетін кранмен және су деңгейінің көрсеткішімен жабдықталған, жабық қыздыру элементі қуаты 1.5 кВт, 220В, өлшемдері 340х490 мм, салмағы 3.88 кг, корпусы тот баспайтын болат, арнайы пластик... | Штука | 4 | 25514.65 | 102058.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Кипятильник: электрический, наливной, объем 10л, предназначен для нагрева и кипячения воды, терморегулятор с диапазоном регулировкитемпературы от 30 до 100°С, оснащен индикатором включения ТЭНов, сливным краном и показателем уровня воды, закрытый ТЭН мощность 1.5кВт, 220В, габариты 340х490мм, масса 3.88кг, корпус нержавеющая сталь, специальный пластик...
31 |  | 440-00636 |  | Клапан | Клапан: обратный для воды Diamond - 3/4 | Клапан: обратный для воды Diamond - 3/4 | Клапан: Diamond - 3/4 суға кері | Штука | 4 | 1915.18 | 7660.72 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Клапан: обратный для воды Diamond - 3/4
32 |  | 210-00315 |  | Клипса | Клипса: крепежная, Д=25мм, для пластиковой трубы...~Clip: attachment, D=25mm, for plastic pipe... | Клипса: крепежная, Д=25мм, для пластиковой трубы. | Қысқыш: бекіту, d=25 мм, пластикалық құбыр үшін. | Штука | 6 | 35 | 210 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Клипса: крепежная, Д=25мм, для пластиковой трубы...~Clip: attachment, D=25mm, for plastic pipe...
33 |  | 440-00557 |  | Комплект: для радиаторов | Комплект: для радиаторов KLD 20 (3/4") | Комплект: для радиаторов KLD 20 (3/4") | Жинақ: kalde 20 радиаторларына арналған (3/4") | Штука | 20 | 1100 | 22000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Комплект: для радиаторов KLD 20 (3/4")
34 |  | 190-07069 |  | Конденсатор: | Конденсатор: для холодильного агрегата Вепрь CBp-4NCS-20.2-CH, Siarco Refrigeration, модель Siarco ANR 535 Н, серийный №CR38ANR535H, Matr: С.О.920299... | Конденсатор: для холодильного агрегата Вепрь CBp-4NCS-20.2-CH, Siarco Refrigeration, модель Siarco ANR 535 Н, серийный №CR38ANR535H, Matr: С.О.920299... | Конденсатор: тоңазытқыш қондырғысы үшін Қабан CBP-4NCS-20.2-CH, Siarco Refrigeration, Sparco ANR моделі 535н, сериялық №cr38anr535h, Matr: S. O. 920299... | Штука | 1 | 246893.33 | 246893.33 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Конденсатор: для холодильного агрегата Вепрь CBp-4NCS-20.2-CH, Siarco Refrigeration, модель Siarco ANR 535 Н, серийный №CR38ANR535H, Matr: С.О.920299...
35 |  | 440-00602 |  | Крепление крышек унитаза | Крепление крышек унитаза. (пластиковая) | Крепление крышек унитаза. (пластиковая) | Дәретхана қақпақтарын бекіту. (пластикалық) | Штука | 26 | 349.5 | 9087 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Крепление крышек унитаза. (пластиковая)
36 |  | 450-00047 |  | Ложка: чайная, | Ложка: чайная, нержавеющая сталь, объем черпала не менее 5мл....~Spoon: tea, SS, scoop capacity not less than 5ml.... | Ложка: чайная, нержавеющая сталь, объем черпала не менее 5мл. | Қасық: шай, тот баспайтын болат, көлемі кем дегенде 5 мл алды. | Штука | 30 | 176.05 | 5281.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Ложка: чайная, нержавеющая сталь, объем черпала не менее 5мл....~Spoon: tea, SS, scoop capacity not less than 5ml....
37 |  | 440-00108 |  | Мелок: бильярдный | Мелок: бильярдный....~Chalk: Billiard.... | Мелок: бильярдный | Қарындаш: бильярд | Штука | 200 | 225 | 45000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Мелок: бильярдный....~Chalk: Billiard....
38 |  | 210-02075 |  | Муфта | Муфта для труб, полипропиленовая, соединительная 63 мм. | Муфта для труб, полипропиленовая, соединительная 63 мм. | Құбырларға арналған Муфта, полипропилен, 63 мм байланыстырушы. | Штука | 20 | 273.5 | 5470 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта для труб, полипропиленовая, соединительная 63 мм.
39 |  | 210-00301 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой Д=50х1-1/2", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=50х1-1/2", PPR... | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой Д=50х1-1/2", из ППР | Муфта: біріктірілген, ішкі бұрмамен Д=50х1-1/2", ППР-дан | Штука | 3 | 1280 | 3840 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой Д=50х1-1/2", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=50х1-1/2", PPR...
40 |  | 210-00303 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=32х1", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=32х1", PPR... | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=32х1", из ППР | Муфта: аралас, ішкі бұрмамен, Д=32х1", ППР-дан | Штука | 22 | 626.79 | 13789.38 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=32х1", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=32х1", PPR...
41 |  | 210-00302 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=40х1-1/4", PPR... | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР | Муфта: аралас, ішкі бұрмамен, Д=40х1-1/4", ППР-дан | Штука | 5 | 273.5 | 1367.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=40х1-1/4", PPR...
42 |  | 210-00300 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=63х2", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=63x2", PPR... | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=63х2", из ППР | Муфта: аралас, ішкі бұрмамен, Д=63х2", ППР-дан | Штука | 3 | 1280 | 3840 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, Д=63х2", из ППР…~Coupling: combined, with internal thread, D=63x2", PPR...
43 |  | 210-00304 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой Д=63х2", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=63х2", PPR… | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой Д=63х2", из ППР | Муфта: біріктірілген, сыртқы бұрмамен, Д=63х2", ППР-дан | Штука | 3 | 1280 | 3840 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой Д=63х2", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=63х2", PPR…
44 |  | 210-00307 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=32х1", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=32х1", PPR… | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=32х1", из ППР | Муфта: аралас, сыртқы бұрмамен, Д=32х1", ППР-дан | Штука | 7 | 273.5 | 1914.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=32х1", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=32х1", PPR…
45 |  | 210-00306 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=40х1-1/4", PPR… | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР | Муфта: аралас, сыртқы бұрмамен, Д=40х1-1/4", ППР-дан | Штука | 5 | 273.5 | 1367.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=40х1-1/4", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=40х1-1/4", PPR…
46 |  | 210-00305 |  | Муфта | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=50х1-1/2", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=50х1-1/2", PPR… | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=50х1-1/2", из ППР | Муфта: аралас, сыртқы бұрмамен, Д=50х1-1/2", ППР-дан | Штука | 3 | 1280 | 3840 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, Д=50х1-1/2", из ППР…~Coupling: combined, with external thread, D=50х1-1/2", PPR…
47 |  | 210-00266 |  | Муфта | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 20мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 20мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: байланыстырушы, полипропилен, диаметрі 20 мм полипропилен құбырларын қосуға арналған.мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысымы 25 барға дейін. | Штука | 255 | 28.97 | 7387.35 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 20мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар.
48 |  | 210-00271 |  | Муфта | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 25мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 25мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: байланыстырушы, полипропилен, диаметрі 25 мм полипропилен құбырларын қосуға арналған.мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысымы 25 барға дейін. | Штука | 250 | 52.32 | 13080 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 25мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар.
49 |  | 210-00295 |  | Муфта | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 32мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 32мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар. | Муфта: байланыстырушы, полипропилен, диаметрі 32 мм полипропилен құбырларын қосуға арналған.мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысымы 25 барға дейін. | Штука | 126 | 62.5 | 7875 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовыхтруб диаметром 32мм. Назначение водоснабжение и отопление, давление до25 бар.
50 |  | 210-00294 |  | Муфта | Муфта: соединительная, с равными диаметрами, Д=63мм, из ППР…~Coupling: connecting, with equal diameters, D=63mm, PPR... | Муфта: соединительная, с равными диаметрами, Д=63мм, из ППР | Муфта: жалғағыш, диаметрі тең, Д=63 мм, ППР-дан | Штука | 10 | 266.67 | 2666.7 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Муфта: соединительная, с равными диаметрами, Д=63мм, из ППР…~Coupling: connecting, with equal diameters, D=63mm, PPR...
51 |  | 440-00121 |  | Набойка | Набойка: наклеиваемая, для бильярдного кия, 1к-т = 10шт, в к-те с клеем....~Cap: Billiard Cue, Rubber, bonded, 1set = 10ea c/w glue."... | Набойка: наклеиваемая, для бильярдного кия, 1к-т = 10шт, в к-те с клеем. | Тұсқағаз: желімделетін, бильярд киясы үшін, 1к-т = 10 дана, к-те желіммен. | Комплект | 20 | 333 | 6660 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Набойка: наклеиваемая, для бильярдного кия, 1к-т = 10шт, в к-те с клеем....~Cap: Billiard Cue, Rubber, bonded, 1set = 10ea c/w glue."...
52 |  | 450-00066 |  | Набор: комплектующих, к радиаторам | Набор: комплектующих, к радиаторам отопления, состоит из: кронштейн с дюбелем для крепление к стенке 2шт, пробка радиаторная 2шт, заглушка и кран Маевского… | Набор: комплектующих, к радиаторам отопления, состоит из: кронштейн с дюбелем для крепление к стенке 2шт, пробка радиаторная 2шт, заглушка и кран Маевского | Жинақ: компоненттер, жылыту радиаторларына, мыналардан тұрады: қабырғаға бекітуге арналған дубльі бар кронштейн 2 дана, радиатор тығыны 2 дана, штепсель және Майевский краны | Набор | 37 | 1000 | 37000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Набор: комплектующих, к радиаторам отопления, состоит из: кронштейн с дюбелем для крепление к стенке 2шт, пробка радиаторная 2шт, заглушка и кран Маевского…
53 |  | 260-00013 |  | Насос ручной | Насос ручной, для накачки мячей....~Pump-hand:.... | Насос ручной, для накачки мячей | Қолмен сорғы, доп айдау үшін | Штука | 10 | 2000 | 20000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Насос ручной, для накачки мячей....~Pump-hand:....
54 |  | 260-00392 |  | Насос: электрический | Насос: электрический, погружной, центробежный, ГНОМ 25-20, 3кВт, 3000 об/мин....~Pump: electric, sinking, centrifugal, GNOM 25- | Насос: электрический, погружной, центробежный, ГНОМ 25-20, 3кВт, 3000 об/мин | Сорғы: электр, суасты, орталықтан тепкіш, ГНОМ 25-20, 3 кВт, 3000 айн / мин | Штука | 2 | 118000 | 236000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Насос: электрический, погружной, центробежный, ГНОМ 25-20, 3кВт, 3000 об/мин....~Pump: electric, sinking, centrifugal, GNOM 25-
55 |  | 440-00102 |  | Обруч спортивный | Обруч спортивный....~Hoop, Hooly, Sport, heavy.... | Обруч спортивный. Состав: Алюминий. Димаетр 90 см. Гимнастический. | Құрсау спорттық. Құрамы: Алюминий. Диаметрі 90 см. гимнастикалық. | Штука | 20 | 3800 | 76000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Обруч спортивный....~Hoop, Hooly, Sport, heavy....
56 |  | 210-00328 |  | Отвод | Отвод: канализационный, диаметр 100мм, угол 90°, тип соединенияраструбный, толщина стенки 3,2мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), вкомплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. | Отвод: канализационный, диаметр 100мм, угол 90°, тип соединенияраструбный, толщина стенки 3,2мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), вкомплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. | Құбыр тармағы: кәріз, диаметрі 100 мм, бұрышы 90°, қосылу түрі қоңыраулы, қабырға қалыңдығы 3,2 мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), резеңке тығыздағыш сақиналармен толықтырылған. | Штука | 18 | 487 | 8766 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Отвод: канализационный, диаметр 100мм, угол 90°, тип соединенияраструбный, толщина стенки 3,2мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), вкомплекте с резиновыми уплотнительными кольцами.
57 |  | 440-00550 |  | Отвод | Отвод: полипропилен, 90°, Ø 25мм… | Отвод: полипропилен, 90°, Ø 25мм | Құбыр тармағы полипропилен, 90°, Ø 25 мм | Штука | 50 | 87.5 | 4375 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Отвод: полипропилен, 90°, Ø 25мм…
58 |  | 210-00355 |  | Отвод | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 45°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 45°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Құбыр тармағы: полипропилен, диаметрі 20мм, бұрышы 45°. Мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысым 25 барға дейін. | Штука | 70 | 66.55 | 4658.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 45°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар.
59 |  | 210-00350 |  | Отвод | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Құбыр тармағы: полипропилен, диаметрі 20мм, бұрышы 90°. Мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысым 25 барға дейін. | Штука | 371 | 367.43 | 136316.53 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Отвод: полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар.
60 |  | 210-00383 |  | Отвод | Отвод: полипропиленовый, диаметр 32мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Отвод: полипропиленовый, диаметр 32мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар. | Құбыр тармағы: полипропилен, диаметрі 32мм, бұрышы 90°. Мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысым 25 барға дейін. | Штука | 520 | 128.69 | 66918.8 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Отвод: полипропиленовый, диаметр 32мм, угол 90°. Назначениеводоснабжение и отопление, давление до 25 бар.
61 |  | 210-00321 |  | Переходник | Переходник: пласт., 20мм.х25мм....~Connector: plast., 20mm.x25mm.... | Переходник: пластиковый., 20мм.х25мм | Ауыстырғыш: пластик., 20мм. Х25мм | Штука | 100 | 55 | 5500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Переходник: пласт., 20мм.х25мм....~Connector: plast., 20mm.x25mm....
62 |  | 210-00384 |  | Переходник | Переходник: пластиковый, соединение приварное, 32х25мм, 16кг/см2....~Reducer: plastic, welded connection, 32х25mm, 16kg/sm2.... | Переходник: пластиковый, соединение приварное, 32х25мм, 16кг/см2 | Адаптер: пластик, дәнекерленген қосылыс, 32х25 мм, 16кг / см2 | Штука | 30 | 95.12 | 2853.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Переходник: пластиковый, соединение приварное, 32х25мм, 16кг/см2....~Reducer: plastic, welded connection, 32х25mm, 16kg/sm2....
63 |  | 160-00295 |  | Печь микроволновая | Печь: микроволновая, стальная, из керамической эмали, емкость 19-22 л, без гриля | Печь микроволновая, напряжение 230В/50Гц, Мощность не менее 800Вт, Объем не менее 20л. Внутренне покрытие-эмаль, тип управления кнопочная, тип открытия дверцы нажатием механической кнопки. СТ РК ГОСТ Р 52161.2.25-2008 | Микротолқынды пеш, кернеу 230В/50Гц, Қуаты кем дегенде 800Вт, көлемі кем дегенде 20л. Ішкі жабыны-эмаль, басқару түрі - түйме, механикалық түймені басу арқылы есікті ашу түрі қолданылады. ҚР СТ ГОСТ Р 52161.2.25-2008 | Штука | 5 | 50000 | 250000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Печь: микроволновая, стальная, из керамической эмали, емкость 19-22 л, без гриля
64 |  | 440-00316 |  | Пломба | Пломба: свинцовая, диаметр 10мм, высота 6.5мм, круглая, масса 4 гр, имеет два отверстия под проволоку диаметром до 2 мм, марки С1, предназначена для пломбирования любых объектов при помощи проволоки (шпагата) и пломбиратора, внешний вид цилиндр с отверстием для проволоки, ГОСТ 30269-95….~Seal: lead, 10mm, round | Пломба: свинцовая, диаметр 10мм, высота 6.5мм, круглая, масса 4 гр, имеет два отверстия под проволоку диаметром до 2 мм, марки С1, предназначена для пломбирования любых объектов при помощи проволоки (шпагата) и пломбиратора, внешний вид цилиндр с отверстием для проволоки, ГОСТ 30269-95 | Пломба: қорғасын, диаметрі 10мм, биіктігі 6.5 мм, дөңгелек, салмағы 4 гр, диаметрі 2 мм-ге дейінгі сым үшін екі тесігі бар, С1 маркалы, кез келген нысанды сым (жіп) және пломбиратор көмегімен пломбалауға арналған, сыртқы түрі сымға арналған тесігі бар цилиндр, ГОСТ 30269-95 | Штука | 4000 | 12.5 | 50000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Пломба: свинцовая, диаметр 10мм, высота 6.5мм, круглая, масса 4 гр, имеет два отверстия под проволоку диаметром до 2 мм, марки С1, предназначена для пломбирования любых объектов при помощи проволоки (шпагата) и пломбиратора, внешний вид цилиндр с отверстием для проволоки, ГОСТ 30269-95….~Seal: lead, 10mm, round
65 |  | 470-00921 |  | Полотно: брезентовое | Полотно: брезентовое 3м х 4м, плотность 480 г/м2 | Полотно: брезентовое 3м х 4м, плотность 480 г/м2 | Кенеп: кенеп 3м х 4м, тығыздығы 480 г/м2 | Штука | 5 | 18347.51 | 91737.55 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Полотно: брезентовое 3м х 4м, плотность 480 г/м2
66 |  | 440-00392 |  | Пульт | Пульт: дистанционного управления для кондиционера (сплит системы)....~Control, Remote, for air-conditioner (split system).... | Пульт: дистанционного управления для кондиционера (сплит системы). | Қашықтан басқару пульті: кондиционерге арналған қашықтан басқару құралы (бөлінген жүйелер). | Штука | 20 | 8775 | 175500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Пульт: дистанционного управления для кондиционера (сплит системы)....~Control, Remote, for air-conditioner (split system)....
67 |  | 440-00272 |  | Пульт | Пульт: дистанционного управления, для телевизора, (детали указать в МР/ПР)....~Control: Remote, for TV Set, (details specified in MR/PR).... | Пульт: дистанционного управления, для телевизора, | Қашықтан басқару пульті: қашықтан басқару, теледидар үшін, | Штука | 20 | 2482.5 | 49650 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Пульт: дистанционного управления, для телевизора, (детали указать в МР/ПР)....~Control: Remote, for TV Set, (details specified in MR/PR)....
68 |  | 440-00104 |  | Ракетка | Ракетка: деревянная, для настольного тенниса(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Racket: wood, rubber-coating, ping-pong(additional details specify in PR/MR).... | Ракетка: деревянная, для настольного тенниса. Тип накладки - Гладкая. Материал накладки - Каучук. Толщина губки - 2мм. Уровень подготовки - Продвинутый. | Ракетка: ағаш, үстел теннисі үшін. Қаптаманың түрі Тегіс. Төсеу материалы - резеңке. Губканың қалыңдығы-2 мм.дайындық деңгейі - жетілдірілген. | Штука | 30 | 2900 | 87000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Ракетка: деревянная, для настольного тенниса(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Racket: wood, rubber-coating, ping-pong(additional details specify in PR/MR)....
69 |  | 440-00034 |  | Раковина | Раковина: стальная, эмалированная, белая, с креплениями и кронштейнами, габариты 500мм х 500мм, глубина чаши 125мм, толщина стали 1,2мм, с отверстием под смеситель, размер сливного отверстия должен подходить для присоединения к поставляемому сифону, ГОСТ 23695-94....~Sink: steel, еnamelled, white, with fixings and brackets, 500x500х125mm, thickness 1.2mm steel, ГОСТ 23695-94.... | Раковина: стальная, эмалированная, белая, с креплениями и кронштейнами, габариты 500мм х 500мм, глубина чаши 125мм, толщина стали 1,2мм, с отверстием под смеситель, размер сливного отверстия должен подходить для присоединения к поставляемому сифону, ГОСТ 23695-94 | Раковина: болат, эмальданған, ақ, бекіткіштері мен кронштейндері бар, өлшемдері 500мм х 500мм, тостағанның тереңдігі 125мм, Болаттың қалыңдығы 1,2 мм, араластырғыш тесігі бар, су төгетін тесіктің мөлшері жеткізілетін сифонға қосылу үшін жарамды болуы керек, ГОСТ 23695-94 | Штука | 22 | 4343.16 | 95549.52 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Раковина: стальная, эмалированная, белая, с креплениями и кронштейнами, габариты 500мм х 500мм, глубина чаши 125мм, толщина стали 1,2мм, с отверстием под смеситель, размер сливного отверстия должен подходить для присоединения к поставляемому сифону, ГОСТ 23695-94....~Sink: steel, еnamelled, white, with fixings and brackets, 500x500х125mm, thickness 1.2mm steel, ГОСТ 23695-94....
70 |  | 440-00043 |  | Раковина: фаянсовая | Раковина: фаянсовая, на одно отверстие для смесителя, с пьедесталом, размеры раковины длина 600мм, ширина 500мм, глубина 160мм; размеры чаши длина 560мм, ширина 330мм, размеры пьедестала 200 х 200 х 750мм….~Sink: faience, one tap hole, with a pedestal sink, dimensions 600 x 500 x 160mm, the size is 560 x 330mm bowl, pedestal 200 x 200 x 750mm.... | Раковина: фаянсовая, на одно отверстие для смесителя, с пьедесталом, размеры раковины длина 600мм, ширина 500мм, глубина 160мм; размеры чаши длина 560мм, ширина 330мм, размеры пьедестала 200 х 200 х 750мм | Раковина: фаянс, кранға арналған бір тесікке, тұғырмен, раковинаның өлшемдері ұзындығы 600мм, ені 500мм, тереңдігі 160мм; тостағанның өлшемдері ұзындығы 560мм, ені 330мм, тұғырдың өлшемдері 200х200х750мм | Комплект | 20 | 8919.64 | 178392.8 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Раковина: фаянсовая, на одно отверстие для смесителя, с пьедесталом, размеры раковины длина 600мм, ширина 500мм, глубина 160мм; размеры чаши длина 560мм, ширина 330мм, размеры пьедестала 200 х 200 х 750мм….~Sink: faience, one tap hole, with a pedestal sink, dimensions 600 x 500 x 160mm, the size is 560 x 330mm bowl, pedestal 200 x 200 x 750mm....
71 |  | 190-05269 |  | Реле | Реле: вентилятора Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)....~Relay: blower for Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301).... | Реле: вентилятора Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301). | Реле: Coleman evcon желдеткіші үшін (9020) P (31103301) 18A 277vac, 24vac катушкасы 50/60 Гц, (PN 3110-3301). | Штука | 10 | 9949.5 | 99495 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Реле: вентилятора Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)....~Relay: blower for Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)....
72 |  | 190-05338 |  | Ремкомплект | Ремкомплект: для насоса Karcher HDS 1055, в комплекте с уплотнениями, плунжером и вентилем, Pressure washer P/N 2.883.-322.0.... | Ремкомплект: для насоса Karcher HDS 1055, в комплекте с уплотнениями, плунжером и вентилем, Мойка высокого давления P/N 2.883.-322.0.... | Жөндеу жинағы: Karcher HDS 1055 сорғысы үшін, тығыздағыштармен, поршеньмен және клапанмен, Қысымды жуу p/N 2.883.-322.0 | Комплект | 1 | 42081.42 | 42081.42 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Ремкомплект: для насоса Karcher HDS 1055, в комплекте с уплотнениями, плунжером и вентилем, Pressure washer P/N 2.883.-322.0....
73 |  | 440-00616 |  | Решетка: наружная для вентиляции | Решетка: наружная для вентиляции. Материал - пластик. Размер 150 мм, 150 мм. | Решетка: наружная для вентиляции. Материал - пластик. Размер 150 мм, 150 мм. | Тор: желдету үшін сыртқы. Материал-пластик. Өлшемі 150 мм, 150 мм. | Штука | 130 | 1280 | 166400 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Решетка: наружная для вентиляции. Материал - пластик. Размер 150 мм, 150 мм.
74 |  | 350-00085 |  | Рукав: резиновый (шланг) | Рукав: резиновый (шланг) диам 32мм....~Hose: dia 32mm.... | Рукав: резиновый (шланг) диам 32мм | Жең: резеңке (шланг) диам 32 мм | Метр | 27 | 1312.5 | 35437.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Рукав: резиновый (шланг) диам 32мм....~Hose: dia 32mm....
75 |  | 440-00188 |  | Ручка: для метлы | Ручка: для метлы, AGR 2505....~Handle: Push Broom, AGR 2505.... | Ручка: для метлы, AGR 2505.. | Тұтқа: сыпырғыш үшін, AGR 2505.. | Штука | 40 | 1550.34 | 62013.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Ручка: для метлы, AGR 2505....~Handle: Push Broom, AGR 2505....
76 |  | 440-00575 |  | Сборка: аварийная | Сборка: аварийная КSG 30/Е, код 0270130 | Сборка: аварийная КSG 30/Е, код 0270130 | Құрастыру: апаттық KSG 30 /Е, коды 0270130 | Штука | 11 | 16179.42 | 177973.62 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сборка: аварийная КSG 30/Е, код 0270130
77 |  | 210-00778 |  | Сгон | Сгон: соединительная, (Американка), разъемная шестигранная, 32мм x 1", соединение сварное и наруж/резьбой, 16 бар, папа/мама, для водопроводной пластиковой трубы....~Nipple: connective, (American), detachable hexagon, 32mm x1", welded connection & out/thread, 16bar, male/female, plumbing plastic pipe.... | Сгон: соединительная, (Американка), разъемная шестигранная, 32мм x 1", соединение сварное и наруж/резьбой, 16 бар, папа/мама, для водопроводной пластиковой трубы. | Сгон: байланыстырушы, (американдық), ажыратылатын алтыбұрышты, 32 мм x 1", дәнекерленген және сыртқы/бұрмамен, 16 бар, әкем/анам, сантехникалық пластикалық құбырға арналған. | Штука | 191 | 1153.51 | 220320.41 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сгон: соединительная, (Американка), разъемная шестигранная, 32мм x 1", соединение сварное и наруж/резьбой, 16 бар, папа/мама, для водопроводной пластиковой трубы....~Nipple: connective, (American), detachable hexagon, 32mm x1", welded connection & out/thread, 16bar, male/female, plumbing plastic pipe....
78 |  | 440-00461 |  | Секундомер | Секундомер: спортивный, с возможностью запоминания 100 результатов, измерение отрезков времени для выявления лучшего спортсмена по общим результатам, оснащен функциями часов, будильника, календаря, функция подсветки и влагозащитный корпус… | Секундомер: спортивный, с возможностью запоминания 100 результатов, измерение отрезков времени для выявления лучшего спортсмена по общим результатам, оснащен функциями часов, будильника, календаря, функция подсветки и влагозащитный корпус… | Секундомер: спорттық, 100 нәтижені есте сақтау мүмкіндігі бар, жалпы нәтижелер бойынша ең жақсы спортшыны анықтау үшін уақыт сегменттерін өлшеу, сағат, дабыл, күнтізбе функцияларымен жабдықталған, жарықтандыру функциясы және ылғалдан қорғайтын корпус | Штука | 10 | 3300 | 33000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Секундомер: спортивный, с возможностью запоминания 100 результатов, измерение отрезков времени для выявления лучшего спортсмена по общим результатам, оснащен функциями часов, будильника, календаря, функция подсветки и влагозащитный корпус…
79 |  | 440-00107 |  | Сетка: баскетбольная | Сетка: баскетбольная....~Net: Basketball.... | Сетка: баскетбольная | Тор: баскетбол | Штука | 10 | 3500 | 35000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сетка: баскетбольная....~Net: Basketball....
80 |  | 440-00111 |  | Сетка: волейбольная. | Сетка: волейбольная(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Net: volleyball(additional details specify in PR/MR).... | Сетка: волейбольная. Официальный размер 9,5x1 м, толщина троса 2 мм | Тор: волейбол. Ресми өлшемі 9, 5x1 м, кабельдің қалыңдығы 2 мм | Штука | 5 | 12257.5 | 61287.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сетка: волейбольная(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Net: volleyball(additional details specify in PR/MR)....
81 |  | 440-00099 |  | Сетка: для настольного тенниса | Сетка: для настольного тенниса....~Net: ping-pong.... | Сетка: для настольного тенниса. Материал: нейлон. Крепление: фиксатор пластиковый. Регулируемое натяжение и высоты | Тор: үстел теннисі үшін. Материал: нейлон. Бекіту: пластикалық бекіткіш. Реттелетін кернеу және биіктік | Штука | 5 | 4525 | 22625 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сетка: для настольного тенниса....~Net: ping-pong....
82 |  | 440-00220 |  | Сетка: оконная, москитная | Сетка: оконная, москитная (детали указать в МР/ПР)....~Screen: mosquito (details specified in MR/PR).... | Сетка: оконная, москитная | Тор: терезе, москит | Метр квадратный | 100 | 1900 | 190000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сетка: оконная, москитная (детали указать в МР/ПР)....~Screen: mosquito (details specified in MR/PR)....
83 |  | 440-00601 |  | Сифон для раковины | Сифон для раковины выпуск из нержавеющей стали (решетка). Гофра с выходом на 50.Тип сифона бутылочный | Сифон для раковины выпуск из нержавеющей стали (решетка). Гофра с выходом на 50.Тип сифона бутылочный | Раковина сифоны тот баспайтын болаттан жасалған (тор). 50 шығысы бар гофр.Сифон түрі бөтелке | Штука | 74 | 956.5 | 70781 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сифон для раковины выпуск из нержавеющей стали (решетка). Гофра с выходом на 50.Тип сифона бутылочный
84 |  | 440-00105 |  | Скакалка | Скакалка: для аэробики 2,8 м с деревянными ручками....~Rope skipping.... | Скакалка: для аэробики 2,8 м с деревянными ручками. | Секіргіш: ағаш тұтқалары бар 2,8 м аэробика үшін. | Штука | 20 | 800 | 16000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Скакалка: для аэробики 2,8 м с деревянными ручками....~Rope skipping....
85 |  | 160-00248 |  | Сокоохладитель | Сокоохладитель: Elcor CD 3, количество емкостей 3, обьем одной емкости 14 л, температурный режим от 3 до 8 °C, напряжение 220 В, мощность 0.35 кВт, габаритные размеры (ШхГхВ) 580х400х600 мм… | Сокоохладитель: Elcor CD 3, количество емкостей 3, обьем одной емкости 14 л, температурный режим от 3 до 8 °C, напряжение 220 В, мощность 0.35 кВт, габаритные размеры (ШхГхВ) 580х400х600 мм… | Шырын салқындатқыш: Elcor CD 3, сыйымдылықтар саны 3, бір сыйымдылықтың көлемі 14 л, температура режимі 3-тен 8 °C-қа дейін, кернеуі 220 В, қуаты 0.35 кВт, габариттік өлшемдері (ШхГхВ) 580х400х600 мм… | Штука | 1 | 205170 | 205170 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сокоохладитель: Elcor CD 3, количество емкостей 3, обьем одной емкости 14 л, температурный режим от 3 до 8 °C, напряжение 220 В, мощность 0.35 кВт, габаритные размеры (ШхГхВ) 580х400х600 мм…
86 |  | 440-00109 |  | Сукно для бильярдного стола | Сукно для бильярдного стола....~Cloth: Billiard table.... | Сукно для бильярдного стола | Бильярд үстеліне арналған мата | Метр | 15 | 11475 | 172125 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Сукно для бильярдного стола....~Cloth: Billiard table....
87 |  | 440-00508 |  | Счетчик: водяной | Счетчик: водяной, DN 32, L 260 мм с присоединением (латунь) | Счетчик: водяной, DN 32, L 260 мм с присоединением (латунь) | Есептегіш: су, DN 32, l 260 мм. қосылу арқылы (жез) | Штука | 1 | 43052 | 43052 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Счетчик: водяной, DN 32, L 260 мм с присоединением (латунь)
88 |  | 440-00268 |  | Термометр б | Термометр бытовой, установка на внешней стороне окна, -50 до +50С....~Thermometer, window, outside, -50 to +50C.... | Термометр бытовой, установка на внешней стороне окна, -50 до +50С | Тұрмыстық Термометр, терезенің сыртына орнату, -50-ден +50 С дейін | Штука | 6 | 878.25 | 5269.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Термометр бытовой, установка на внешней стороне окна, -50 до +50С....~Thermometer, window, outside, -50 to +50C....
89 |  | 430-00101 |  | Термос | Термос для воды 37,8 л. Кейтеринговый контейнер для холодных напитков Rubbermaid. Полиэтиленовый материал, устойчивый к трещинам. Удерживает холод в течение многих часов. Новый кран в углублении улучшает наливание напитков. Удобные ручки облегчают перенос. Объем 37,8 л. Производства США. | Термос для воды 37,8 л. Кейтеринговый контейнер для холодных напитков Rubbermaid. Полиэтиленовый материал, устойчивый к трещинам. Удерживает холод в течение многих часов. Новый кран в углублении улучшает наливание напитков. Удобные ручки облегчают перенос. Объем 37,8 л. | Су термосы 37,8 л. Rubbermaid салқын сусындарға арналған тамақтандыру контейнері. Жарыққа төзімді полиэтилен материалы. Суықты бірнеше сағат бойы ұстайды. Шұңқырдағы жаңа кран сусындарды құюды жақсартады. Ыңғайлы тұтқалар тасымалдауды жеңілдетеді. Көлемі 37,8 л. | Штука | 13 | 16082.5 | 209072.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Термос для воды 37,8 л. Кейтеринговый контейнер для холодных напитков Rubbermaid. Полиэтиленовый материал, устойчивый к трещинам. Удерживает холод в течение многих часов. Новый кран в углублении улучшает наливание напитков. Удобные ручки облегчают перенос. Объем 37,8 л. Производства США.
90 |  | 190-05381 |  | Термостат | Термостат: EVCON part #79990-368, heat-cool thermostat E4S2, SKU: 917433 (для климат системы "зима-лето" модели B3BX 0301036E-A SEMAL: NAH B 010707724, SKU: 903531)....~Thermostat: EVCON part #79990-368, heat-cool thermostat E4S2, SKU: 917433; (For climate system'winter-summer" Model B3BX 0301036E-A SEMAL: NAH B 010707724, SKU: 903531) | Термостат: EVCON part #79990-368, термостат для нагрева и охлаждения E4S2, SKU: 917433 (для климат системы "зима-лето" модели B3BX 0301036E-A SEMAL: NAH B 010707724, SKU: 903531) | Термостат: ENCOM part #79990-368, E4 S2 жылыту және салқындату термостаты, мақала: 917433 (b3bx 0301036e-A SEMAL моделінің "қыс-жаз" жүйесі үшін: nah B 010707724, мақала: 903531) | Штука | 10 | 9201.46 | 92014.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Термостат: EVCON part #79990-368, heat-cool thermostat E4S2, SKU: 917433 (для климат системы "зима-лето" модели B3BX 0301036E-A SEMAL: NAH B 010707724, SKU: 903531)....~Thermostat: EVCON part #79990-368, heat-cool thermostat E4S2, SKU: 917433; (For climate system'winter-summer" Model B3BX 0301036E-A SEMAL: NAH B 010707724, SKU: 903531)
91 |  | 210-00318 |  | Тройник | Тройник: 50х50х50мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода…~ Tee: 50x50x50mm, polypropylene… | Тройник: 50х50х50мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода | Үштік: 50х50х50 мм, өтпелі, дәнекерленген, максималды жұмыс қысымы 15кг / см2, максималды температура 95°С, полипропиленнен, 90гр бұру құбыры, жұмыс ортасы су | Штука | 5 | 326.7 | 1633.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: 50х50х50мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода…~ Tee: 50x50x50mm, polypropylene…
92 |  | 210-00336 |  | Тройник | Тройник: 63х25х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода….~Tee: 63x25x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water…. | Тройник: 63х25х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода | Үштік: 63х25х63 мм, өтпелі, дәнекерленген, максималды жұмыс қысымы 15кг / см2, максималды температура 95°С, полипропиленнен, 90гр бұру құбыры, жұмыс ортасы су | Штука | 5 | 606.69 | 3033.45 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: 63х25х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода….~Tee: 63x25x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water….
93 |  | 210-00337 |  | Тройник | Тройник: 63х32х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода….~Tee: 63x32x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water…. | Тройник: 63х32х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода | Үштік: 63х32х63 мм, өтпелі, дәнекерленген, максималды жұмыс қысымы 15кг / см2, максималды температура 95°С, полипропиленнен, 90гр бұру құбыры, жұмыс ортасы су | Штука | 5 | 700.58 | 3502.9 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: 63х32х63мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода….~Tee: 63x32x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water….
94 |  | 210-00308 |  | Тройник | Тройник: 63х63х63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода…~Tee: 63х63х63mm, PPR… | Тройник: 63х63х63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода | Үштік: 63х63х63 мм, өтпелі, дәнекерленген, максималды жұмыс қысымы 15кг / см2, максималды температура 95°С, полипропиленнен, 90гр бұру құбыры, жұмыс ортасы су | Штука | 5 | 683.1 | 3415.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: 63х63х63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода…~Tee: 63х63х63mm, PPR…
95 |  | 210-00343 |  | Тройник | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 100мм, материалполивинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм,в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 100мм, материалполивинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм,в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. | Үштік: кәріз, түзу, диаметрі 100 мм, материалполивинилхлорид (ПВХ), қосылу түрі қоңыраулы,қабырға қалыңдығы 3,2 мм, резеңке тығыздағыш сақиналармен толықтырылған. | Штука | 21 | 1242.26 | 26087.46 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 100мм, материалполивинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм,в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами.
96 |  | 210-00327 |  | Тройник | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 50мм, материал поливинилхлорид(ПВХ),тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте срезиновыми уплотнительными кольцами. | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 50мм, материал поливинилхлорид(ПВХ),тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте срезиновыми уплотнительными кольцами. | Үштік: кәріз, түзу, диаметрі 50 мм,материал поливинилхлорид(ПВХ), қосылу түрі қоңыраулы, қабырға қалыңдығы 3,2 мм, резеңке тығыздағыш сақиналармен жабдықталған. | Штука | 25 | 437.5 | 10937.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: канализационный, прямой, диаметр 50мм, материал поливинилхлорид(ПВХ),тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте срезиновыми уплотнительными кольцами.
97 |  | 440-00581 |  | Тройник | Тройник: переходник 32х25х32мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода… | Тройник: переходник 32х25х32мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода… | Үштік: 32х25х32 мм адаптер, өтпелі, дәнекерленген, максималды жұмыс қысымы 15кг / см2, максималды температура 95°С, полипропиленнен, 90гр бұру құбыры, жұмыс ортасы су… | Штука | 64 | 265.48 | 16990.72 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: переходник 32х25х32мм, переходный, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°С, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода…
98 |  | 440-00556 |  | Тройник | Тройник: полипропилен, Ø 25х32х32мм | Тройник: полипропилен, Ø 25х32х32мм | Үштік: полипропилен, Ø 25x32x32mm | Штука | 20 | 180 | 3600 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: полипропилен, Ø 25х32х32мм
99 |  | 210-00365 |  | Тройник | Тройник: полипропиленовый, диаметр 20х20х20мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Тройник: полипропиленовый, диаметр 20х20х20мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Үштік: полипропилен, диаметрі 20х20х20 ММ. мақсаты сумен жабдықтау жылыту, қысым 25 барға дейін. Температураға төзімділік 0-ден +95 градусқа дейін. | Штука | 243 | 79.93 | 19422.99 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: полипропиленовый, диаметр 20х20х20мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов.
100 |  | 210-00322 |  | Тройник | Тройник: полипропиленовый, диаметр 25х20х25мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Тройник: полипропиленовый, диаметр 25х20х25мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Үштік: полипропилен, диаметрі 25х20х25 ММ. мақсаты сумен жабдықтау және жылыту, қысым 25 барға дейін. Температураға төзімділік 0-ден +95 градусқа дейін. | Штука | 255 | 131.67 | 33575.85 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: полипропиленовый, диаметр 25х20х25мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов.
101 |  | 210-00381 |  | Тройник | Тройник: полипропиленовый, диаметр 40х40х40мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Тройник: полипропиленовый, диаметр 40х40х40мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов. | Үштік: полипропилен, диаметрі 40х40х40 ММ. мақсаты сумен жабдықтау жылыту, қысым 25 барға дейін. Температураға төзімділік 0-ден +95 градусқа дейін. | Штука | 10 | 237.6 | 2376 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Тройник: полипропиленовый, диаметр 40х40х40мм. Назначение водоснабжениеи отопление, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов.
102 |  | 440-00045 |  | Трос | Трос Канализационный 30м....~Snake-Plumber's: 30m;.... | Трос канализационный. Длина не менее 30м. Для очистки канализационных труб от засоров. С крутящей рукояткой. | Кәріз кабелі. Ұзындығы кемінде 30 м. кәріз құбырларын бітелуден тазарту үшін. Айналмалы тұтқамен. | Штука | 1 | 7800 | 7800 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Трос Канализационный 30м....~Snake-Plumber's: 30m;....
103 |  | 210-00293 |  | Уголок | Уголок: Д=32мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=32mm, PPR, 90 degrees, weld... | Уголок: Диаметр 32 мм, из полипропилена, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013 | Бұрыш: диаметрі 32 мм, полипропиленнен, 90 градус, дәнекерлеуге | Штука | 20 | 104.3 | 2086 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Уголок: Д=32мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=32mm, PPR, 90 degrees, weld...
104 |  | 210-00292 |  | Уголок | Уголок: Д=40мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=40mm, PPR, 90 degrees, weld... | Уголок: Диаметр 40 мм, из полипропилена, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013 | Бұрыш: диаметрі 40 мм, полипропиленнен, 90 градус, дәнекерлеуге | Штука | 5 | 198.88 | 994.4 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Уголок: Д=40мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=40mm, PPR, 90 degrees, weld...
105 |  | 210-00291 |  | Уголок | Уголок: Д=50мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=50mm, PPR, 90 degrees, weld... | Уголок: Диаметр 50 мм, из полипропилена, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013 | Бұрыш: диаметрі 50 мм, полипропиленнен, 90 градус, дәнекерлеуге | Штука | 15 | 265.17 | 3977.55 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Уголок: Д=50мм, из ППР, 90град, приварной..~Angle: D=50mm, PPR, 90 degrees, weld...
106 |  | 210-01609 |  | Уголок | Уголок: Д=63мм, из ППР, 90град, приварной…~Angle: D=63mm, PPR, 90 degrees, weld... | Уголок: Диаметр 63 мм, из полипропилена, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013 | Бұрыш: диаметрі 63 мм, полипропиленнен, 90 градус, дәнекерлеуге | Штука | 10 | 383 | 3830 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Уголок: Д=63мм, из ППР, 90град, приварной…~Angle: D=63mm, PPR, 90 degrees, weld...
107 |  | 440-00351 |  | Утюг | Утюг: профессиональный, с парогенератором, мощность парогенератора 1300Вт, мощность утюга 800Вт, макс. давление 4.5 барр, время глажения около 1.5 часов, объем резервуара 1.2л, рабочие напряжение 220/230В, 50Гц, PS-11…~ Iron: professional, with steam generator, PS-11… | Утюг: профессиональный, с парогенератором, мощность парогенератора 1300Вт, мощность утюга 800Вт, макс. давление 4.5 барр, время глажения около 1.5 часов, объем резервуара 1.2л, рабочие напряжение 220/230В, 50Гц. ГОСТ 307.1-95 | Үтік: кәсіби, бу генераторымен, бу генераторының қуаты 1300 Вт, үтіктің қуаты 800 Вт, макс. қысым 4.5 барр, үтіктеу уақыты шамамен 1.5 сағат, резервуардың көлемі 1.2 л, жұмыс кернеуі 220/230В, 50Гц. МЕМСТ 307.1-95 | Штука | 1 | 17520 | 17520 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Утюг: профессиональный, с парогенератором, мощность парогенератора 1300Вт, мощность утюга 800Вт, макс. давление 4.5 барр, время глажения около 1.5 часов, объем резервуара 1.2л, рабочие напряжение 220/230В, 50Гц, PS-11…~ Iron: professional, with steam generator, PS-11…
108 |  | 440-00241 |  | Утюг: | Утюг: электрический, бытовой (добавить детали в PR)....~Iron: electric, household (add details to PR).... | Утюг: электрический, бытовой. Керамическая подошва. Плавное скольжение по всем видам тканиевых изделий. Фунцкия снятия статического электричества. Параувлажнение. Защита от накепи. Мощность не менее 1300 Вт., 220В, обьем резервуара не менее 0,36 л. Длина шнура не менее 2,5 метра. Размер не менее высота 15 см, ширина 12,8 см, глубина 31 см. ГОСТ 307.1-95 | Үтік: электрлік, тұрмыстық. Керамикалық табан. Матадан жасалған бұйымдардың барлық түрлерінде тегіс сырғу. Статикалық электр энергиясын алып тастау. Бу мен ылғалдату. Қақтан қорғау. Қуаты кемінде 1300 Вт., 220В, резервуардың көлемі кемінде 0,36 л. сымның ұзындығы кемінде 2,5 метр. Өлшемі кемінде биіктігі 15 см, ені 12,8 см, тереңдігі 31 см. МЕМСТ 307.1-95 | Штука | 4 | 16509.17 | 66036.68 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Утюг: электрический, бытовой (добавить детали в PR)....~Iron: electric, household (add details to PR)....
109 |  | 470-00521 |  | Часы | Часы: настенные из нефтяной коллекции… | Часы: настенные из нефтяной коллекции | Сағат: мұнай коллекциясынан қабырға | Штука | 1 | 5300 | 5300 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Часы: настенные из нефтяной коллекции…
110 |  | 440-00127 |  | Часы: | Часы: шахматные, механические | Часы: для игры шахматы, механические. Профессиональные. С кнопкой запуска времени Погрешность времени не более 1 секунды. Материал из пластика, цвет корпуса черный. Размер не менее (ДхШхВ): 15.5x4x 8 см. Функиция работы без аккумуляторов. | Сағат: шахмат ойыны үшін, механикалық. Кәсіби. Уақытты іске қосу түймесімен. Уақыт қатесі 1 секундтан аспайды. Пластмассадан жасалған Материал, корпустың түсі қара. Өлшемі (ҰхЕхБ): 15. 5x4x 8 см кем емес. Батареясыз жұмыс жасау функциясы. | Штука | 10 | 15750 | 157500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Часы: шахматные, механические
111 |  | 450-00011 |  | Чашка для чая с блюдцем. | Чашка для чая с блюдцем....~Teacup: (cup and plate).... | Чашка для чая с блюдцем. Обьем чашки 200 мл. Цвет белый, без нанесения декора. Материал из фарфора. ГОСТ 24770-81 | Табақшасы бар шай шыныаяқы. Шыныаяқтың көлемі 200 мл. Түсі ақ, декор суреттері қолданбаған. Фарфордан жасалған материал. МЕМСТ 24770-81 | Набор | 20 | 1042.87 | 20857.4 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Чашка для чая с блюдцем....~Teacup: (cup and plate)....
112 |  | 440-00097 |  | Шарик: для настольного тенниса | Шарик: для настольного тенниса(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Ball: ping-pong(additional details specify in PR/MR).... | Шарик: для настольного тенниса | Доп: үстел теннисі үшін | Штука | 300 | 76.5 | 22950 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Шарик: для настольного тенниса(доп.характеристики указать в PR/MR)....~Ball: ping-pong(additional details specify in PR/MR)....
113 |  | 440-00531 |  | Шахматы 3 в 1 | Шахматы 3 в 1, дерево, большое поле, размер 48*48 | Шахматы 3 в 1 (шахматы, шашки и нарды) материал из дерево, размер не менее рабочего поля 48х48 см. | Шахмат 3 1-де (шахмат, дойбы және нарды) материал ағаш, өлшемі кемінде 48х48 см. | Штука | 20 | 5555.7 | 111114 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Шахматы 3 в 1, дерево, большое поле, размер 48*48
114 |  | 440-00453 |  | Шланг | Шланг высокого давления Karcher HD6/15C | Шланг высокого давления Karcher HD6/15C | Karcher hd6 / 15c жоғары қысымды Шланг | Штука | 8 | 17375 | 139000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Шланг высокого давления Karcher HD6/15C
115 |  | 440-00395 |  | Шланг | Шланг: гибкий, сантехнический, 1000мм, соединение гайка-гайка ("мама-мама"), в металлической оплетке, для сливного бочка унитаза.... | Шланг: гибкий, сантехнический, 1000мм, соединение гайка-гайка ("мама-мама"), в металлической оплетке, для сливного бочка унитаза.... | Шланг: икемді, сантехникалық, 1000 мм, гайка-гайка қосылымы ("ана-ана"), металл өрілген, дәретханаға арналған су төгетін бөшке | Штука | 160 | 754.46 | 120713.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Шланг: гибкий, сантехнический, 1000мм, соединение гайка-гайка ("мама-мама"), в металлической оплетке, для сливного бочка унитаза....
116 |  | 440-00481 |  | Шнур | Шнур: пеньковый, диаметр 3/8 дюйма… | Шнур: пеньковый, диаметр 3/8 дюйма ГОСТ 30055-93 | Бау: кендір, диаметрі 3/8 дюйм МЕМСТ 30055-93 | Метр | 100 | 380.36 | 38036 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Шнур: пеньковый, диаметр 3/8 дюйма…
117 |  | 440-00454 |  | Щетка для уборки | Щетка для уборки "York" размер 40х5х150 см с уклонкой ручкой | Щетка для уборки "York" размер 40х5х150 см с уклонкой ручкой | Тазалауға арналған Щетка "York" өлшемі 40х5х150 см қалам төселген | Штука | 20 | 1522.5 | 30450 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Щетка для уборки "York" размер 40х5х150 см с уклонкой ручкой
118 |  | 470-00288 |  | Щетка | Щетка: для подметания улиц, с деревянной основой, ширина 50 см, с ручкой длиной 1м30см… | Щетка: для подметания улиц, с деревянной основой, ширина рабочей части 50 см, с черенком длиной не менее 130 см. | Щетка: көшелерді сыпыруға арналған, ағаш негізі бар, жұмыс бөлігінің ені 50 см, сап ұзындығы кемінде 130 см. | Штука | 60 | 1522.5 | 91350 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Щетка: для подметания улиц, с деревянной основой, ширина 50 см, с ручкой длиной 1м30см…
119 |  | 440-00630 |  | Щетка | Щетка: с ручкой для уборки снаружи помещения 600 мм. | Щетка: с ручкой для уборки снаружи помещения 600 мм. | Щетка: бөлменің сыртын тазалауға арналған тұтқасы 600 мм. | Штука | 6 | 1522.5 | 9135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Щетка: с ручкой для уборки снаружи помещения 600 мм.
120 |  | 190-05395 |  | Элемент: нагревательный | Элемент: нагревательный для бойлера "Stiebel Eltron" FCR 21/120, 1MRa(10 bar) 90deg C, 4.0KW 1/N RE=230V, 8.0 KW 2/N PE=400V 12 KW 3/PE=400VIP 24D (Made in Germany)…. | Элемент: нагревательный для бойлера "Stiebel Eltron" | Элемент: "Stiebel Eltron" қазандығы үшін қыздыру | Штука | 10 | 25268 | 252680 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Элемент: нагревательный для бойлера "Stiebel Eltron" FCR 21/120, 1MRa(10 bar) 90deg C, 4.0KW 1/N RE=230V, 8.0 KW 2/N PE=400V 12 KW 3/PE=400VIP 24D (Made in Germany)….
121 |  | 440-00212 |  | Веревка | Веревка: капроновая, д=16 mm....~Rope: caprone, 16 mm.... | Веревка: капроновая, д=16 mm. ГОСТ 1868-88 | Жіп: капронды, д=16 МЕМСТ 1868-88 | Метр | 123 | 402 | 49446 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Веревка: капроновая, д=16 mm....~Rope: caprone, 16 mm....
122 |  | 190-11197 |  | Картридж: механической очистки | Картридж: механической очистки Unicorn PP10 Hot 5 микрон для горячей воды 10 дюймов. | Картридж: механической очистки, полипропиленовая нить, 5 микрон для горячей воды, 10 дюймов. ГОСТ Р 50553-2010 | Картридж; механикалық тазалау үшін арналған, полипропилен жіп, 5 микрон, жұмыс ортасы ыстық су, 10 дюйм. МЕМСТ Р 50553-2010 | Штука | 17 | 2825 | 48025 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Картридж: механической очистки Unicorn PP10 Hot 5 микрон для горячей воды 10 дюймов.
123 |  | 310-00357 |  | Плитка | Плитка: кафельная,300x300мм, напольная, керамическая,цвет белый....~Tile:glazed,300x300mm, floor,ceramic,white color.... | Плитка: кафельная, размер 300x300 мм., напольная, керамическая, цвет белый. | Плитка: сырлы кірпіш, өлшемі 300x300 мм., еденге арналған, керамика, түсі ақ. | Метр квадратный | 33 | 5850 | 193050 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Плитка: кафельная,300x300мм, напольная, керамическая,цвет белый....~Tile:glazed,300x300mm, floor,ceramic,white color....
124 |  | 470-00210 |  | Часы | Часы: настенные, материал пластик, 3D-изображение...~Clock: wall... | Часы: настенные, материал пластик, кварцевый механизм, корпус круглый черного цвета. Внутрий большие арабские цифры черного цвета на белом фоне. Диаметр не менее 30 см - не более 40 см. Часы должны иметь три стрелыки - часовые, минутные и секундные. Циферблат часов защищен прозрачным пластиком или стеклом | Сағат: қабырғаға арналған, материал пластик, кварц қозғалысы, сырты қара түсті дөңгелек. Ішінде ақ фонда үлкен қара араб цифрлары бар. Диаметрі 30 см-ден кем емес - 40 см-ден артық емес Сағаттың үш тізбегі болуы керек - сағат, минут және секунд. Сағат дискі мөлдір пластиктен немесе шыныдан қорғалған | Штука | 2 | 9000 | 18000 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Часы: настенные, материал пластик, 3D-изображение...~Clock: wall...
125 |  | 210-00369 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммх1/2", наружная резьба, для труб ПВХ (аналог 210-01585)…~ Connection: quick,collapsible, (american) 20mmx1/2", male thread, for pipes PVC … | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 20ммх1/2", наружная резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 20ммх1/2", сыртқы бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 123 | 784.15 | 96450.45 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммх1/2", наружнаярезьба, для труб ПВХ (аналог 210-01585)…~ Connection: quick,collapsible, (american) 20mmx1/2", male thread, for pipes PVC …
126 |  | 210-00368 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммх1/2",внутренняя резьба, для труб ПВХ (аналог 210-01586)…~ Connection: quick,collapsible, (american) 20mmx1/2", female thread, for pipes PVC … | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 20ммх1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 20ммх1/2", ішкі бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 112 | 733.69 | 82173.28 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммх1/2",внутренняя резьба, для труб ПВХ (аналог 210-01586)…~ Connection: quick,collapsible, (american) 20mmx1/2", female thread, for pipes PVC …
127 |  | 210-00372 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммх1", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", female thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 32ммх1", внутренняя резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 32ммх1, ішкі бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 4 | 1307.74 | 5230.96 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммх1", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", female thread, for pipes PVC…
128 |  | 210-00373 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммх1", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", male thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 32ммх1",, наружная резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 32ммх1", сыртқы бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 62 | 1576.44 | 97739.28 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммх1", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", male thread, for pipes PVC…
129 |  | 210-00374 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммх1-1/4", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible,(american) 40mmx1-1/4", female thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 40ммх1-1/4", внутренняя резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 40ммх1-1/4", ішкі бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммх1-1/4", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible,(american) 40mmx1-1/4", female thread, for pipes PVC…
130 |  | 210-00375 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммх1-1/4", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 40mmx1-1/4", male thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 40ммх1-1/4, наружная резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 40ммх1-1/4, сыртқы бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммх1-1/4", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 40mmx1-1/4", male thread, for pipes PVC…
131 |  | 210-00376 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммх1-1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible,(american) 50mmx1-1/2", female thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 50ммх1-1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 50ммх1-1/2", ішкі бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммх1-1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible,(american) 50mmx1-1/2", female thread, for pipes PVC…
132 |  | 210-00377 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммх1-1/2", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 50mmx1-1/2", male thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 50ммх1-1/2", наружная резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 50ммх1-1/2", сыртқы бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммх1-1/2", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 50mmx1-1/2", male thread, for pipes PVC…
133 |  | 210-00378 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммх2", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", female thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 63ммх2", внутренняя резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) диаметрі 63ммх2", ішкі бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммх2", внутренняя резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", female thread, for pipes PVC…
134 |  | 210-00379 |  | Соединение: быстроразъемное | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммх2", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", male thread, for pipes PVC… | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 63ммх2", наружная резьба, для труб ПВХ | Байланыс: жылдам ажыратылатын, жиналмалы, (американдық) сыртқы бұрма диаметрі 63ммх2", сыртқы бұрма, ПВХ құбырлары үшін | Штука | 3 | 1045 | 3135 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммх2", наружная резьба, для труб ПВХ…~ Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", male thread, for pipes PVC…
135 |  | 190-09537 |  | Хомут | Хомут пластиковый (белый, черный) 2.9х250 (100 шт) | Хомут пластиковый (белый, черный) Ширина 2,9 мм., длина 250 мм. В комплекте не менее 100 штук. | Пластикалық қысқыш (ақ, қара) ені 2,9 мм, ұзындығы 250 мм. Жиынтықта кемінде 100 дана. | Комплект | 1 | 1162.5 | 1162.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Хомут пластиковый (белый, черный) 2.9х250 (100 шт)
136 |  | 190-09644 |  | Хомут | Хомут пластиковый (белый, черный) 4х300 (100 шт) | Хомут пластиковый (белый, черный) Ширина 4 мм., длина 300 мм. В комплекте не менее 100 штук. | Пластикалық қысқыш (ақ, қара) ені 4 мм, ұзындығы 300 мм. Жиынтықта кемінде 100 дана. | Комплект | 1 | 1189.5 | 1189.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Хомут пластиковый (белый, черный) 4х300 (100 шт)
137 |  | 190-01656 |  | Хомут | Хомут: пластиковый, стяжка, крепежная, длина 100 мм, ширина 2,5 мм....~Strap: tie, plastic.... | Хомут: пластиковый, стяжка, крепежная, длина 100 мм, ширина 2,5 мм. Цвет белый | Қысқыш: пластик, стяжка, бекіткіш, ұзындығы 100 мм, ені 2,5 мм. Түсі ақ | Штука | 1537 | 10.4 | 15984.8 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  | Хомут: пластиковый, стяжка, крепежная, длина 100 мм, ширина 2,5 мм....~Strap: tie, plastic....
138 |  | 430-00004 |  | Ведро | Ведро: 10-12 литров, пластмассовое....~Pail: 10-12 liter, plastic.... | Ведро: 10-12 литров, пластмассовое | Шелек: 10-12 литр, пластик | Штука | 40 | 795.45 | 31818 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
139 |  | 430-00103 |  | Ведро | Ведро: объем 12 литр с металлической ручкой | Ведро: объем 12 литр с металлической ручкой | Шелек: көлемі 12 литр металл тұтқасы бар+A146:H147 | Штука | 120 | 1607.23 | 192867.6 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
140 |  | 500-02521 |  | Хомут | Хомут стальной д 30 мм | Хомут стальной д 30 мм | 30 мм болат қысқыш | Штука | 42 | 93.33 | 3919.86 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
141 |  | 470-00414 |  | Хомут | хомут стальной, диаметром 20 мм | хомут стальной, диаметром 20 мм | Болат қысқыш, диаметрі 20 мм | Штука | 60 | 173.25 | 10395 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
142 |  | 190-11453 |  | Хомут | Хомут: д.12-20мм.(Тип С) | Хомут: д.12-20мм.(Тип С) | Қысқыш: Д. 12-20 мм. (С түрі) | Штука | 118 | 150 | 17700 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
143 |  | 320-00646 |  | Хомут | Хомут: зажимной для рукавов, с диапазоном диаметров от 32 до 50 мм, ширина 6-9 мм | Хомут: зажимной для рукавов, с диапазоном диаметров от 32 до 50 мм, ширина 6-9 мм | Қысқыш: жеңге арналған қысқыш, диаметрі 32-ден 50 мм-ге дейін, ені 6-9 мм | Штука | 118 | 150 | 17700 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
144 |  | 430-00065 |  | Поддон: деревянный | Поддон: деревянный, 1200х1000х140мм, грузоподьемность 1000 кг…~Pallet: wooden, Tray: wooden, 1200x1000x140mm, load capacity 1000 kg... | Поддон: деревянный, 1200х1000х140мм, грузоподьемность 1000 кг | Түпқойма: ағаш, 1200х1000х140мм, жүк көтергіштігі 1000 кг | Штука | 50 | 5466.67 | 273333.5 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
145 |  | 470-00173 |  | Пленка упаковочная | Пленка упаковочная: складская;....~Wrap-Stretch: in rolls;.... | Пленка упаковочная: складская | Қаптама пленкасы: қойма | Рулон | 100 | 2565 | 256500 | промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
Орындаушы / Исполнитель:
Телефоны / Телефон: