## Перечень
1 Қосымшасы
Приложение 1
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ / ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
№ | ПЗ жолының № / № строки ПЗ | Тауардың коды (Берушінің) / Код товара (Заказчика) | Тауарлар тобының № / № группы товаров | Тауарлар тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP | Техникалық сіпаттамасы / Техническая спецификация |  | Өлшем бірлігі / Ед. изм. | Саны, көлемі / Кол-во, объем | Бірлік үшін баға, теңге ҚҚС-сыз / Цена за ед., тенге без НДС | ҚҚС-сыз теңге сатып алу үшін бөлінген сома / Сумма, выделенная для закупки тенге без учета НДС | Жеткізу орны / Место поставки | Жеткізу мерзімі / Срок поставки | Ескерту / Примечание
[8 empty] | 6 |  | 121821.42
3 |  | 280-01216 |  | Ареометр | Ареометр: АНТ-1. Диапазон измерения плотности - 830 ... 890 кг/м3, Цена деления по плотности - 0,5 кг/м3, Длина (H) - 500 мм, Диапазон измерения температуры: -20 ... +45°С, Цена деления по температуре - 1°С. | Ареометр: АНТ-1. Тығыздықты өлшеу диапазоны-830 ... 890 кг/м3, тығыздығы бойынша бөлу бағасы - 0,5 кг / м3, ұзындығы (H) - 500 мм, температураны өлшеу диапазоны: -20 ... +45°С, температура бойынша бөлу бағасы-1°С. | ШТ | 2 | 11223.21 | 22446.42 | 471010000, Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | АНТ-1 830 ... 890 кг/м3 Необходимые документы при поставке: Технический паспорт Сертификат утверждения типа средств измерений РК Сертификат поверки РК
4 |  | 280-01215 |  | Ареометр | Ареометр: АНТ-1. Диапазон измерения плотности - 770 ... 830 кг/м3, Цена деления по плотности - 0,5 кг/м3, Длина (H) - 500 мм, Диапазон измерения температуры: -20 ... +45°С, Цена деления по температуре - 1°С. | Ареометр: АНТ-1. Тығыздықты өлшеу диапазоны-770 ... 830 кг/м3, тығыздығы бойынша бөлу бағасы - 0,5 кг / м3, ұзындығы (H) - 500 мм, температураны өлшеу диапазоны: -20 ... +45°С, температура бойынша бөлу бағасы-1°С. | ШТ | 2 | 11223.21 | 22446.42 | 471010000, Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | АНТ-1 770 ... 830 кг/м3 Необходимые документы при поставке: Технический паспорт Сертификат утверждения типа средств измерений РК Сертификат поверки РК
5 |  | 280-00138 |  | Термометр | Термометр технический стеклянный прямой ртутный ТТП №8 от 0 до +350 С, погружная часть 66мм, ТУ-25-2021.010-89 | Термометр ТТП №8 0-ден +350 С-қа дейінгі тікелей сынапты техникалық шынылы, 66 мм батыру бөлігі, ТУ-25-2021.010-89 | ШТ | 2 | 38464.29 | 76928.58 | 471010000, Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | ТТП №8 Необходимые документы при поставке: Технический паспорт Сертификат утверждения типа средств измерений РК Сертификат поверки РК
Орындаушы / Исполнитель: |  |  | Карабаева Р.
Телефоны / Телефон: |  |  | 8 (7292) 47-32-37

## УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
Приложение №4 / №4 қосымша
к Договору о закупках товаров / Тауарларды сатып алу туралы шартқа
№___ от _______202_г. / №___ от _______202_ж.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ / ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ
1. | ДОКУМЕНТЫ и СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ / ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ҚЫЗМЕТТЕР
№ ЛОТА / ЛОТ № | № строки ПЗ / СЖ жолының № | Код товара (Заказчика) / Тауардың (Тапсырыс берушінің)коды | Наименование лота, в том числе товара (с указанием типа/модели) / Лоттың, оның ішінде тауардың атауы (типін/моделін көрсете отырып) | ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА / КӨЛІК ТАРАСЫ | Наличие документов при поставке (+/-) / Жеткізу кезінде құжаттардың болуы (+/ -) | [9 empty] | Сопутствующие обязательства при поставке (+/-) / Жеткізу кезіндегі ілеспе міндеттемелер (+/ -) | [6 empty] | Страна производитель / Өндіруші ел | Завод изготовитель / Өндіруші зауыт
[5 empty] | Сертификат происхождения* / Шығу сертификаты* | Сертификат качества / Сапа сертификаты | Сертификат соответствия / Сәйкестік сертификаты | Разрешение на применение в РК / ҚР-да қолдануға рұқсат | Технический паспорт / Техникалық паспорт | Инструкция по эксплуатации на русском языке / Орыс тілінде жазылған пайдалану жөніндегі нұсқаулық | Чертеж и/или эскиз / Сызба және / немесе эскиз | Сертификат утверждения типа средств измерений / Өлшем құралдарының түрін бекіту сертификаты | Протокол испытаний/ Сынақ хаттамасы | Сертификат поверки / Тексеру сертификаты | Монтаж / Монтаждау | Шефмонтаж / Шефмонтаж | Демонтаж / Бөлшектеу | Подключение / Қосу | Пусконаладка / Іске қосу | Обучение персонала / Қызметкерлерді оқыту | Техническое сопровождение/Техникалық сүйемелдеу
|  | 280-01216 | Ареометр | [5 empty] | + |  |  | + |  | +
|  | 280-01215 | Ареометр | [5 empty] | + |  |  | + |  | +
|  | 280-00138 | Термометр | [5 empty] | + |  |  | + |  | +
* | Потенциальный поставщик обязан предоставить документы с отметкой + с первой партией товара, в виде оригиналов либо нотариально-засвидетельствованных копий, на государственном или русском языках, а в случае оформления на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод. / Әлеуетті өнім беруші тауардың бірінші партиясымен + белгісі бар құжаттарды түпнұсқалар не нотариат куәландырған көшірмелер түрінде мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынуға міндетті, ал шет тілінде ресімделген жағдайда, олардың нотариат куәландырған аудармасы болуға тиіс.
* | В случае если товар входит в перечень оборудования, на которое выдается Разрешение на применение РК, то потенциальный поставщик обязан предоставить Разрешение на применение в РК или выписку из реестра. / Егер тауар ҚР қолдануға рұқсат берілетін жабдықтар тізбесіне кіретін болса, онда әлеуетті өнім беруші ҚР қолдануға рұқсатты немесе тізілімнен үзінді көшірмені ұсынуға міндетті.
* | В случае если товар входит в перечень оборудования, на которое ранее выдано Разрешение на применение РК, то потенциальный поставщик обязан предоставить выписку из реестра. / Егер тауар бұрын ҚР қолдануға рұқсат берілген жабдықтар тізбесіне кіретін болса, онда әлеуетті өнім беруші тізілімнен үзінді көшірмені ұсынуға міндетті.
ПОДПИСИ СТОРОН / ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ
|  |  | ЗАКАЗЧИК / ТАПСЫРЫС БЕРУШІ | [8 empty] | ПОСТАВЩИК / ЖЕТКІЗУШІ
|  |  | ____________________ | [8 empty] | ____________________