## Приложение 1
1 Қосымшасы
Приложение 1
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ / ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
№ | ПЗ жолының № / № строки ПЗ | Тауардың коды (Берушінің) / Код товара (Заказчика) | Тауарлар тобының № / № группы товаров | Тауарлар тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP | Техническая спецификация | Техникалық сіпаттамасы | Өлшем бірлігі / Ед. изм. | Саны, көлемі / Кол-во, объем | Бірлік үшін баға, теңге ҚҚС-сыз / Цена за ед., тенге без НДС | ҚҚС-сыз теңге сатып алу үшін бөлінген сома / Сумма, выделенная для закупки тенге без учета НДС | Жеткізу орны / Место поставки | Жеткізу мерзімі / Срок поставки | Ескерту / Примечание
|  |  | 142 | САП | 142 Электротовары |  |  | 46 |  | 364305
1 |  | 270-00313 |  | Выключатель: одноклавишный, настенные, напряжение 220В, частота 50Гц,номинальный ток 6А, открытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, климатическоеисполнение УХЛ4, для коммутации электроцепей переменного тока | Выключатель: одноклавишный, настенные, напряжение 220В, частота 50Гц, номинальный ток 6А, открытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электроцепей переменного тока. | Ажыратқыш: бір кілтті, қабырға, кернеу 220В, жиілік 50Гц, номиналды ток 6А, ашық қондырғы, 0.75-тен 2.5 мм2-ге дейін қосылатын өткізгіштердің қимасы, пластмассадан жасалған материал, климаттық орындау УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін. | ШТ | 10 | 1040 | 10400 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
2 |  | 270-00203 |  | Выключатель: одноклавишный, настенный, напряжения 220/250В, частота 50Гц, номинальный ток 10А, скрытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, защита IP20, цвет белый, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электроцепей переменного тока, производство Турция EL-BI | Выключатель: одноклавишный, настенный, напряжения 220/250В, частота 50Гц, номинальный ток 10А, скрытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, защита IP20, цвет белый, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электроцепей переменного тока | Ажыратқыш: бір кілт, қабырға, кернеулер 220/250В, жиілігі 50Гц, номиналды ток 10А, жасырын орнату, қосылатын өткізгіштердің қимасы 0.75-тен 2.5 мм2-ге дейін, Пластмассадан жасалған материал, IP20 қорғанысы, түсі ақ, климаттық орындалуы УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін | ШТ | 10 | 1585 | 15850 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
3 |  | 270-02396 |  | Кабельная вилка (Mennekes) 63A 5P 6H 400V IP67. Винтовое соединение.Прорезиненный корпус. Рамные клеммы. Термостойкие держатели контактов.Никелированные контакты. Герметичный кабельный ввод. Разгрузка натяженияи защита от перегибов кабеля. Корпус с резьбовым соединением изапирающим фиксатором. Класс защиты IP 67, Ампер 63A, Полюса 5п, Вольт400B, Герц 50-60 Гц, Положение часов 6ч, Носители контактов –стандартные, Техника подключения – винтовое соединение | Кабельная вилка (Mennekes) 63A 5P 6H 400V IP67. Винтовое соединение.Прорезиненный корпус. Рамные клеммы. Термостойкие держатели контактов. Никелированные контакты. Герметичный кабельный ввод. Разгрузка натяженияи защита от перегибов кабеля. Корпус с резьбовым соединением изапирающим фиксатором. Класс защиты IP 67, Ампер 63A, Полюса 5п, Вольт 400B, Герц 50-60 Гц, Положение часов 6ч, Носители контактов – стандартные, техника подключения – винтовое соединение | Кабель ашасы (Mennekes) 63A 5P 6H 400V IP67. Бұрандалы қосылыс.Резеңкеленген корпус. Рамалық клеммалар. Ыстыққа төзімді контакт ұстағыштары. Никельмен қапталған контактілер. Тығыздалған кабельдік кіріс. Кернеуді босату кабельдің иілуінен қорғау. Бұрандалы қосылымы және құлыптау бекіткіші бар корпус. IP қорғау класы 67, Ампер 63А, Полюстер 5п, Вольт 400В, Герц 50-60 Гц, Сағат ережесі 6сағ, Контакт тасымалдаушылар - стандартты, қосылу техникасы - бұрандалы қосылым | ШТ | 1 | 19655 | 19655 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
4 |  | 270-00028 |  | Реле: контроля напряжения трехфазной сети, RM4 TR32, 380/500В, 3 полюсной, 3р, диапазон измерения 290...484В, 50/60Гц, время задержки срабатывания 0.1-10сек., 2 переключающихся контакта, IP20/IP50, 0.11кг, для обнаружения обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения, контроль порядка чередования фаз | Реле: контроля напряжения трехфазной сети, RM4 TR32, 380/500В, 3 полюсной, 3р, диапазон измерения 290...484В, 50/60Гц, время задержки срабатывания 0.1-10сек., 2 переключающихся контакта, IP20/IP50, 0.11кг, для обнаружения обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения, контроль порядка чередования фаз. | Реле: үш фазалы желінің кернеуін бақылау, RM4 TR32, 380/500V, 3 полюсті, 3P, өлшеу диапазоны 290...484В, 50/60Гц, іске қосуды кешіктіру уақыты 0.1-10сек., 2 ауыспалы түйреуіш, IP20/IP50, 0.11 кг, фазаның үзілуін, жоғары және төмен кернеуді анықтау үшін, фазалардың ауысу ретін бақылау. | ШТ | 3 | 52000 | 156000 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
5 |  | 270-01040 |  | Розетка: одинарная, напряжение 220В, номинальный ток 16А, с заземляющим контактом, внутренней установки, устанавливается в закрытыхпомещениях как отдельно, так и в составе блока, материал из высокачественной пластика ABS | Розетка: одинарная, напряжение 220В, номинальный ток 16А, с заземляющим контактом, внутренней установки, устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе блока, материал из высокачественного АБС пластика. | Розетка: бір, кернеуі 220В, номиналды ток 16А, жерге тұйықтау контактісі бар, ішкі қондырғы, жабық бөлмелерде бөлек және блоктың бөлігі ретінде орнатылады, жоғары сапалы АБС пластиктен жасалған материал. | ШТ | 10 | 460 | 4600 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
6 |  | 270-00551 |  | Фонарь: аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный | Фонарь: аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный, максимальный свет (лм) 500 люмен. Дальность освещения 150 м. Максимальная мощность 10 Вт с литий-ионным аккумулятором 18650. Продолжительность 3 часа для нормального режима и 6 часов для эконом режима. Он имеет три режима освещения: белый свет 500 люмен, промежуточный свет малой мощности и прерывистая сигнальная вспышка. Поставляется в мягком футляре из АБС-пластика, с зарядным устройством на 230 В и перезаряжаемой литий-ионной батареей. | Шам: қайта зарядталатын жарылыстан қорғалған жарық диоды, максималды жарық (лм) 500 люмен. Жарықтандыру диапазоны 150 м. 18650 литий-ионды батареямен максималды қуат 10 Вт. Ұзақтығы қалыпты режим үшін 3 сағат және үнемдеу режимі үшін 6 сағат.. Оның үш жарықтандыру режимі бар: 500 люмен ақ жарық, төмен қуатты аралық шам және үзік-үзік ескерту жарқылы. 230 В зарядтағышпен және қайта зарядталатын литий-ионды батареямен AБС жұмсақ қорапшасында жеткізіледі. | ШТ | 12 | 13150 | 157800 | г. Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай | 60 календарных дней
Орындаушы / Исполнитель: |  |  | Шымгалиев Ш.М.
Телефоны / Телефон: |  |  | 8 (7292) 472038