Приложение №2

к Договору№___ от _______201_г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. КРАСТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий |
| Дополнительная характеристика | Техническое/профилактическое обслуживание, уборка, мелкий и срочный ремонт систем коммунального хозяйства зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий |
| Место поставки | Мангистауская область, объекты АО Каражанбасмунай |
| Срок поставки | С 01.01.2026г. по 31.12.2028г. |
| Условия оплаты | Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0% |

2. ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАТЕРИСТИКИ.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии со Стандартом СТ РК ГОСТ Р 51870-2015 «Услуги профессиональной уборки (клининговые услуги). Общие технические условия» и настоящей Технической спецификацией;

  - Основной целью услуг является создание благоприятных и комфортных условий для проживания и работы работникам, работающим на объектах Заказчика, путем решения следующих задач:

- обеспечение своевременной и качественной уборки в общежитиях, столовых, офисных и производственных помещениях, в помещении Культурно-Досугового Центра и медпунктах, включая прилегающие территории указанных объектов;

- Своевременным обеспечением качественными постельными и сопутствующими принадлежностями (постельное белье, подушки, одеяло, покрывало, полотенца душевые и лицевые, коврики прикроватные и резиновые для душевых).

- обеспечение своевременной поставки высококачественных чистящих и моющих средств, необходимой бытовой химией, туалетными принадлежностями и уборочным инвентарем и их должного хранения;

- обеспечение дополнительных ремонтных услуг и других, необходимых в процессе обслуживания и содержания зданий Заказчика;

- обеспечение качественного и вежливого обслуживания;

2.3. Исполнителем обязан:

- обеспечивать свой персонал профессиональным уборочным инвентарем (ведра с отжимов, уборочные тележки, швабры и прочий уборочный инвентарь для оказания услуг);

- Сухая и влажная уборка – удаление пыли и загрязнений с применением бытовой химии, с поверхности офисной мебели, мягкой мебели, чистка оконных занавесок, жалюзи, осветительные приборы, компьютеры и оргтехника, инвентарь, радиаторы/трубные коммуникации, лестничные перила,

- Сухая и влажная уборка – удаление пыли и загрязнений с применением бытовой химии напольного покрытия, стен, уборка раковин, обработка унитазов, пополнение расходного материала (туалетная бумага, жидкое мыло, вафельные полотенца, бумажные полотенца, пакеты для мусора и прочее).

- ежедневно заправлять постельное белье;

- ежедневно проводить уборку территории здания;

- еженедельно чистить ковровые изделия;

- еженедельно чистить все внутренние стены;

- ежемесячно проводить генеральную уборку в кабинетах в том числе, лестничных площадок с использованием дезинфицирующих средств, согласно графику, утвержденному Заказчиком;

- ежемесячно чистить оконные занавески, жалюзи;

- ежеквартально мыть внутренние оконные рамы и стекла в жилых и административных зданиях в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Для выполнения работ по мойке наружных оконных рам и стекол на верхних этажах Исполнитель обязан обеспечить наличие у не менее двух работников удостоверений, подтверждающих допуск к работам на высоте, согласно действующим нормативным требованиям;

- ухаживать за зелеными насаждениями, стричь кустарники и деревья, прополка от сорняков, по мере необходимости поливать насаждения;

- каждое полугодие побелить бордюр и поребрики вокруг площадки и пешеходных дорожек;

- по мере необходимости производить покраску металлических ограждений, расположенных на территории здания. Все работы, включая обеспечение лакокрасочными материалами, кистями, валиками и другими необходимыми расходными материалами, осуществляются силами и за счёт Исполнителя.

- по мере необходимости побелить стены эмульсионной краской в кабинетах, холлах, административных и жилых здании;

- ассенизацию ванных комнат.

- опустошать мусорные корзин с заменой мусорных мешков.

- на одного работника Заказчика на одну вахту (10 дней) выдавать 2 штуки туалетной бумаги и 2 штуки туалетного мыла по 50 грамм. Все указанные средства предоставляются за счёт Исполнителя. Общее количество работников на 1 вахту составляет 2 300 человек.

2.4. Мелкие ремонтные услуги необходимые на обслуживаемых объектах Заказчика:

- мелкий ремонт и плотницкие услуги в общежитиях (мебели, замена ручек дверей и окон, замков, ремонт и перестал линолеума и другие).

- замена нагревательных элементов и термостатов;

- замена электрических лампочек и светильников в общежитиях;

- ремонт насосов питьевой воды и сточных вод;

- ремонт всего сантехнического оборудования;

- сборка и ремонт мебели в общежитиях и в других административных помещениях;

- выполнение хозяйственных различных работ на территории жилого посёлка, столовых и вахтового лагеря (КЭМП) по заявке Заказчика.

  - Для оказания услуг Исполнитель должен обеспечить своих работников необходимой для работы инструментами и расходными материалами (лампочки, нагревательные элементы, запчасти, смесители и т. д.).

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

  - Для надлежащего хранения постельных и сопутствующих принадлежностей, чистящих и моющих средств, бытовой химии, туалетных принадлежностей, уборочного инвентаря, а также запасных частей для оборудования и обеспечения складского запаса, Заказчик предоставляет соответствующее помещение;

  - Для оперативного и ежедневного взаимодействия Исполнитель при оказании услуг действует через своего постоянно действующего представителя в городе Актау.

  - Исполнитель	должен сформировать свой штат для качественного и своевременного исполнения, предъявляемых в настоящей технической спецификации;

  - К персоналу Исполнителя предъявляются также следующие общие требования:

- персонал (работники) Исполнителя должен обладать компетентностью при выполнении своих функции;

- работники Исполнителя должны обладать общей культурой и соблюдать профессиональную этику поведения;

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места;

- обеспечить своих работников бейджиками, с указанием в них наименования компании, должности и Ф.И.О.;

- обеспечивать вахтовый лагерь (КЭМП) одноразовыми тапочками в количестве не менее 10 и не более 20 штук в месяц для прикомандированных сотрудников.

  - Исполнитель обязан обеспечить всех работников, задействованных в исполнении настоящего Договора, чистой, исправной и соответствующей санитарным нормам униформой. Работники, выполняющие уборку внутренних помещений, должны быть обеспечены:

- костюмами или халатами, изготовленными из плотного, легко моющегося и воздухопроницаемого материала;

- фартуками и нарукавниками (при необходимости);

- сменной обувью, предназначенной исключительно для работы в помещениях;

- перчатками из плотного латекса, винила или аналогичного материала, защищающими кожу рук от воздействия моющих средств;

- при уборке санитарных зон дополнительными резиновыми сапогами и защитными очками (при использовании бытовой химии).

Работники, выполняющие уборку внешних территорий (уличные работы), должны быть обеспечены униформой, соответствующей погодным и климатическим условиям:

- в летний период легкой униформой (куртка, жилет, брюки) с фирменным логотипом, изготовленной из дышащей, износостойкой ткани;

- обязательным головным убором (кепка, панама или иная защита головы и лица от солнца) и маской или баффом для защиты органов дыхания от пыли;

- в зимний период утепленной униформой (куртка, жилет, брюки или полукомбинезон), утеплённой водонепроницаемой обувью и тёплой шапкой спортивного типа (по аналогии с лыжными моделями), защищающей голову и уши от переохлаждения.

Униформа всех работников должна быть:

- выполнена в едином корпоративном стиле с нанесением логотипа компании Исполнителя;

- регулярно стираться, дезинфицироваться и находиться в опрятном виде;

Ответственность за чистоту, своевременную замену и хранение санитарной одежды несет Исполнитель.

  - По требованию заказчика Исполнитель оказывает содействие Заказчику физически и информационно в проведении любой проверки.

  - Для контроля качества оказываемых услуг Исполнитель должен обеспечить наличие следующей документации на объектах Заказчика:

- Журнал медицинского осмотра персонала;

- Журнал инструктажа персонала по мерам безопасности;

- Книга жалоб/замечаний и предложений.

  - Все письменные жалобы, претензии рассматриваются и решаются в комиссионном порядке, с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя.

  - Отходы производства и потребления, которые образовались в процессе хозяйственной деятельности Исполнителя на месторождении Каражанбас, в том числе твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и крупногабаритный мусор, образовавшийся в процессе выполнение оказания Услуг, Заказчик вывозит с территории месторождения Каражанбас на регулярной основе, а также утилизирует их своими силами и за свой счёт (без применения п.3.5 Приложения №6 к «Требования к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды, размеры штрафов за нарушение» к Договору)

4.  ТРАНСПОРТ

  - Доставку постельных и сопутствующих принадлежностей, всех чистящих и моющих средств, необходимой бытовой химий, туалетных принадлежностей и уборочного инвентаря с баз/складов Исполнителя, находящихся за пределами территории месторождении до места оказания услуг, Исполнитель должен осуществлять собственным либо арендованным транспортом.

  - Исполнитель обязан производить транспортировку своего персонала, собственного оборудования и материалов до места оказания Услуг и обратно при завершении и начала вахты, а также в процессе выполнения услуг по настоящей технической спецификации своими силами и за свой счет.

5.  ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

  - Для проживания работников Исполнителя, задействованных в исполнении настоящего Договора, в течение срока оказания Услуг, Заказчик предоставляет Исполнителю по Акту приема-передачи на временное пользование общежитие на месторождении, оснащенный необходимой мебелью, ванными комнатами и санитарными узлами;

  - В течение срока оказания Услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить сохранность имущества в помещениях, включая материалы, оборудования и инвентарь Заказчика;

- за свой счет надлежащим образом содержать и эксплуатировать переданное Заказчиком помещения, мебель и оборудования, поддерживать их в исправном, удовлетворительном состоянии и иметь для этого (ремонт и т.д.) достаточное количество запасных частей и материалов;

- в случае порчи по вине Исполнителя имущества, переданного Заказчиком (разбитие стекол, лом мебели, порча стен и т. д.) производить ремонт и замену за счет Исполнителя;

- проводить ежемесячное техническое обслуживание переданного оборудования, в т.ч. за работой электромоторов, регулировать скорость вентилятора, за выбором режима работы вспомогательного оборудования, установка постоянного и переменного тока, установка-демонтаж насосов, сплит-систем, водяных нагревателей и т.д., раковин, кранов, части душа, холодильников, электрического крепления и компонентов;

- при невозможности дальнейшей эксплуатации вышедшего из строя оборудования, представленного Заказчиком, Исполнитель должен своевременно уведомить об этом Заказчика, затем согласно подтверждения соответствующим Актом, подписанным сторонами, Исполнитель осуществляет замену оборудования за свой счет;

  - Исполнитель обязан производить за свой счет замену следующих материалов высокого качества:

- Один раз в год замена 3000 штук комплектов постельного белья и полотенец для работников. Односпальный комплект постельного белья должен включать:

- простыню 1 шт. - размер 150×215 см;

- пододеяльник 1 шт. - размер 145×210 см;

- наволочку 1 шт. - размер 50×70 см.

Постельное бельё должно быть изготовлено из качественного текстиля, предпочтительно 100% хлопка, плотностью не менее 120 г/м², устойчивого к многократным стиркам, не вызывающего раздражения кожи и соответствующего санитарным нормам.

- Полотенца должны быть изготовлены из 100% хлопка или аналогичного материала, обладающего высокой впитываемостью и устойчивостью к многократным стиркам:

- душевое полотенце – размер 70×140 см,

- ручное полотенце - размер 50×90 см.

- Исполнитель обязан производить замену сопутствующих принадлежностей по требованию Заказчика, включая подушки, матрасы, покрывала, прикроватные коврики, резиновые коврики для душевых и другие аналогичные изделия.

- Качество, марка и материал всех поставляемых товаров подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Исполнитель обязан иметь резерв постельного белья, полотенец и сопутствующих принадлежностей в объёме, соответствующем нормативным документам и требованиям санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).

6. ОБЪЕМЫ УСЛУГ.

  - Площадь для уборки помещения, определяется в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

| № | Наименование | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь м² в мес. | Кол-во мес. | Площадь м² в мес. | Кол-во мес. | Площадь м² в мес. | Кол-во мес. |
| 1 | Административные помещения | 32 379,50 | 12 | 32 379,50 | 12 | 32 379,50 | 12 |
| 2 | Жилые помещения | 40 182,17 | 12 | 40 182,17 | 12 | 40 182,17 | 12 |

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ/УСЛУГ

  - В случае выявления нарушений и замечаний в результате проверок ответственными работниками Заказчика или государственными контролирующими органами, Исполнитель должен представить в недельный срок отчет об их устранении.